| Приложение № 1 к постановлению администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области 5 февраля 2025 года № 32-па Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества и их стоимость в многоквартирном доме по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, р.п. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ оказания услуг. | Размер платы в год, руб. | Размер платы в месяц, руб. | Размер платы в месяц, руб. / м² |
| Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  | 7,96 |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 1 раз в год. |  |  |  |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 1 раз в год. |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |  |
| 1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | В отопительный период, еженедельно. |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | Еженедельно. |  |  |  |
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | Еженедельно. |  |  |  |
| 1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |  |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 1 раз в год (весенний осмотр.) |  |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |  |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По плану текущего ремонта в весенне-летний период |  |  |  |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | Один раз в год. По заявлениям. |  |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | Еженедельно в отопительный период. |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | По мере необходимости. |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 1 раз в месяц. В осенне-зимний период. |  |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. Незамедлительно по заявкам потребителей. |  |  |  |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год. |  |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных поступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год. |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |  |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | По плану текущего ремонта (старый фонд). |  |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на балконах, лоджиях и козырьках; | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 1 раз в год, текущий ремонт. |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины); | Еженедельно в отопительный период. |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |  |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| выявление наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | Ежемесячно общее имущество, а также по заявкам. |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. По заявкам немедленно. |  |  |  |
| 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | В весенне-летний период. |  |  |  |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |  |
| 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | Еженедельно. |  |  |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По плану текущего ремонта. По заявкам немедленно. |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 9,9 |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дым удаления многоквартирных домов: |  |  |  | 0,41 |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | Еженедельно в отопительный период. |  |  |  |
| устранение не плотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | По результатам обследования специализированной организацией немедленно. |  |  | 0,21 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | В весенне-летний период. |  |  | 0,20 |
| 2.2.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  | 3,5 |
| проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета; | Еженедельно. |  |  | 1,50 |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Еженедельно и по заявкам. |  |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | Ежемесячно. |  |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | При выявлении неисправности. |  |  | 2,0 |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | По заявкам. |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | По заявкам. |  |  |  |
| 2.3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах: |  |  |  | 2,45 |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, регулировка систем отопления; | 1 раза в год. |  |  | 1,36 |
| удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости. |  |  | 1,02 |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год. |  |  | 0,07 |
| 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  | 1,44 |
| замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и контура заземления; | 1 раз в три года. |  |  | 0,51 |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 2 раза в год. |  |  | 0,93 |
| 2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  | 2,1 |
| организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 3 раза в год согласно графику. |  |  |  |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дым удаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | Немедленно. |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |  | 398277,48 | 33189,79 | 6,7 |
| 3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  | 1,59 |
| сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; | 2 раза в неделю |  |  | 1,02 |
| влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; | 2 раза в месяц. |  |  | 0,51 |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в год. |  |  | 0,01 |
| мытье окон; | 2 раза в год. |  |  | 0,04 |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 2 раза в год. |  |  | 0,01 |
| 3.2. Работы по содержанию земельного участка (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  | 3,12 |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  | 0,69 |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  | 0,23 |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололёда. |  |  | 0,51 |
| Посыпка территории песком в дни гололеда; | 1 раз в сутки в гололед. |  |  | 0,11 |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки. |  |  | 0,56 |
| уборка контейнерных площадок; | 2 раза в неделю (1 раз в сутки). |  |  | 1,00 |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |  |  | 0,02 |
| 3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  | 1,12 |
| подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  | 0,11 |
| уборка контейнерных площадок; | 3 раз в неделю (1 раз в сутки). |  |  | 0,45 |
| выкашивание газонов; | 2 раза в год. |  |  | 0,55 |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю. |  |  | 0,01 |
| 3.4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Круглосуточно |  |  | 0,87 |
| 4. текущий ремонт | По мере необходимости в течение года |  |  | 4,20 |
| 5. работы по управлению МКД | Постоянно |  |  | 3,45 |
| Итого по перечню |  |  |  | 32,21 |