Приложение № 1

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от  «10» марта 2025 года  № 70-па

Многоквартирные дома, участвующие в открытом конкурсе

по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами, расположенных на территории населенных пунктов Плесецкого муниципального округа Архангельской области

(п. Оксовский, п. Булатово)

| № п/п | Юридический адрес, местонахождения имущества | Год ввода | Этажность дома | Кол-во квартир | Площадь дома | Вид благоустр. |  | Тип постр. | Степень благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Оксовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Александровская, дом 1 | 1967 | 1 | 2 | 117,6 | Печное отопление |  | Стены - брус, крыша - шифер | 3 |
| 2 | ул. Александровская, дом 3 | 1967 | 1 | 4 | 83,2 |  |  |  | 3 |
| 3 | ул. Александровская, дом 7 | 1967 | 1 | 4 | 80,6 |  |  |  | 3 |
| 4 | ул. Александровская, дом 10 | 1976 | 1 | 2 | 105,5 |  |  |  | 3 |
| 5 | пер. Вокзальный, дом 4 | 1973 | 2 | 12 | 580,2 |  |  |  | 2 |
| 6 | пер. Вокзальный, дом 5 | 1957 | 1 | 2 | 93,2 |  |  |  | 3 |
| 7 | пер. Вокзальный, дом 6 | 1973 | 2 | 12 | 580,2 |  |  |  | 2 |
| 8 | ул. Восточная, дом 5 | 1977 | 2 | 12 | 580 |  |  |  | 2 |
| 9 | ул. Железнодорожная, дом 1 | 1657 | 2 | 8 | 519 |  |  |  | 2 |
| 10 | ул. Железнодорожная, дом 2 | 1989 | 2 | 12 | 590,5 | Центр. отопление |  |  | 1 |
| 11 | ул. Железнодорожная, дом 3 | 1968 | 2 | 8 | 573 | Печное отопление |  |  | 2 |
| 12 | ул. Железнодорожная, дом 5 | 1959 | 2 | 12 | 676,7 | Центр. отопление |  |  | 1 |
| 13 | ул. Железнодорожная, дом 12 | 1969 | 2 | 12 | 580 | Печное отопление |  |  | 2 |
| 14 | ул. Железнодорожная, дом 14 | 1970 | 2 | 12 | 580 |  |  |  | 2 |
| 15 | ул. Заводская, дом 3 | 1978 | 1 | 2 | 103,3 |  |  |  | 3 |
| 16 | ул. Индустриальная, дом 1 | 1969 | 1 | 4 | 149,6 |  |  |  | 3 |
| 17 | ул. Индустриальная, дом 3 | 1992 | 1 | 4 | 79,2 |  |  |  | 3 |
| 18 | ул. Индустриальная, дом 5 | 1956 | 1 | 2 | 81,2 |  |  |  | 3 |
| 19 | ул. Индустриальная, дом 6 | 1956 | 1 | 4 | 78 |  |  |  | 3 |
| 20 | ул. Индустриальная, дом 9 | 1967 | 1 | 2 | 222,6 |  |  |  | 3 |
| 21 | ул. Индустриальная, дом 11 | 1992 | 1 | 2 | 239,3 |  |  |  | 3 |
| 22 | ул. Индустриальная, дом 12 | 1965 | 2 | 8 | 353,4 |  |  |  | 2 |
| 23 | ул. Индустриальная, дом 13 | 1968 | 2 | 12 | 579,6 |  |  |  | 2 |
| 24 | ул. Индустриальная, дом 14 | 1965 | 2 | 8 | 359 |  |  |  | 2 |
| 25 | ул. Индустриальная, дом 15 | 1967 | 2 | 12 | 548,6 |  |  |  | 2 |
| 26 | ул. Индустриальная, дом 17 | 1967 | 2 | 12 | 574,4 |  |  | Стены - брус, крыша - шифер | 2 |
| 27 | ул. Индустриальная, дом 18 | 1965 | 2 | 8 | 361,2 |  |  |  | 2 |
| 28 | ул. Индустриальная, дом 19 | 1968 | 2 | 12 | 576,2 |  |  |  | 2 |
| 29 | ул. Индустриальная, дом 20 | 1965 | 2 | 8 | 357,2 |  |  |  | 2 |
| 30 | ул. Индустриальная, дом 24 | 1966 | 2 | 8 | 349,6 |  |  |  | 2 |
| 31 | ул. Индустриальная, дом 26 | 1967 | 2 | 12 | 579,8 |  |  |  | 2 |
| 32 | ул. Кирпичная, дом 1а | 1980 | 2 | 12 | 826,8 | Центр. отопление |  |  | 1 |
| 33 | ул. Кирпичная, дом 2а | 1980 | 2 | 12 | 822,4 |  |  |  | 1 |
| 34 | ул. Кирпичная, дом 3а | 1984 | 2 | 12 | 795,9 |  |  |  | 1 |
| 35 | ул. Левачева, дом 4 | 1950 | 2 | 8 | 516,6 | Печное отопление |  |  | 2 |
| 36 | ул. Левачева, дом 5 | 1959 | 1 | 2 | 119,1 |  |  |  | 3 |
| 37 | ул. Левачева, дом 6 | 1938 | 2 | 4 | 271,8 |  |  |  | 2 |
| 38 | ул. Левачева, дом 8 | 2017 | 2 | 21 | 774,7 | Центр. отопление |  | сбор-монолит | 4 |
| 39 | ул. Левачева, дом 14 | 1970 | 1 | 2 | 125,2 | Печное отопление |  | Стены-брус-крыша-шифер | 3 |
| 40 | ул. Левачева, дом 15 | 1959 | 1 | 2 | 119,5 |  |  |  | 3 |
| 41 | ул. Левачева, дом 16 | 1976 | 1 | 2 | 109,4 |  |  | стены каркас-засыпн. крыша-шифер | 3 |
| 42 | ул. Левачева, дом 31 | 1971 | 2 | 8 | 398 |  |  | Стены-брус-крыша-шифер | 2 |
| 43 | ул. Левачева, дом 35 | 1975 | 1 | 4 | 199,7 |  |  |  | 3 |
| 44 | ул. Левачева, дом 37 | 1977 | 1 | 4 | 154,8 |  |  |  | 3 |
| 45 | ул. Линейная, дом 2 | 1961 | 1 | 4 | 118,8 |  |  |  | 3 |
| 46 | ул. Линейная, дом 3 | 1956 | 1 | 2 | 87,4 |  |  |  | 3 |
| 47 | ул. Линейная, дом 13 | 1956 | 1 | 3 | 79,7 |  |  | стены каркас-засыпн. крыша-шифер | 3 |
| 48 | ул. Линейная, дом 17 | 1962 | 1 | 4 | 108,6 |  |  |  | 3 |
| 49 | ул. Линейная, дом 23 | 1963 | 2 | 8 | 356 |  |  | Стены - брус, крыша - шифер | 2 |
| 50 | ул. Линейная, дом 25 | 1963 | 2 | 8 | 354,8 |  |  |  | 2 |
| 51 | ул. Линейная, дом 27 | 1963 | 2 | 8 | 351 |  |  |  | 2 |
| 52 | ул. Линейная, дом 33 | 1994 | 1 | 2 | 137,3 |  |  |  | 3 |
| 53 | ул. Новая, дом 1 | 1949 | 2 | 8 | 551,2 |  |  |  | 2 |
| 54 | ул. Новая, дом 4 | 1956 | 1 | 2 | 229,6 | Центр. отопление |  |  | 1 |
| 55 | ул. Новая, дом 5а | 2017 | 3 | 24 | 1603,1 |  |  | сбор-монолит | 4 |
| 56 | ул. Новая, дом 5б | 2017 | 3 | 24 | 1111,3 |  |  |  | 4 |
| 57 | ул. Новая, дом 6 | 1957 | 1 | 3 | 304,7 |  |  | Стены - брус, крыша - шифер | 1 |
| 58 | ул. Первомайская, дом 4 | 1962 | 2 | 8 | 349,5 | Печное отопление |  |  | 2 |
| 59 | ул. Первомайская, дом 6 | 1963 | 2 | 8 | 335,8 |  |  |  | 2 |
| 60 | ул. Первомайская, дом 14 | 1951 | 2 | 8 | 551,6 |  |  |  | 2 |
| 61 | ул. Первомайская, дом 11 | 1975 | 2 | 8 | 488,6 | Центр. отопление |  |  | 1 |
| 62 | ул. Первомайская, дом 15 | 1987 | 2 | 17 | 692,9 |  |  |  | 1 |
| 63 | ул. Первомайская, дом 20 | 1954 | 2 | 8 | 541,4 | Печное отопление |  |  | 2 |
| 64 | ул. Первомайская, дом 22а | 1969 | 2 | 12 | 580 |  |  |  | 2 |
| 65 | ул. Первомайская, дом 23в | 1971 | 2 | 12 | 124,6 |  |  |  | 3 |
| 66 | ул. Первомайская, дом 26 | 1983 | 2 | 12 | 791,2 | Центр. отопление |  |  | 1 |
| 67 | ул. Первомайская, дом 28 | 1974 | 2 | 12 | 580,2 | Печное отопление |  |  | 2 |
| 68 | ул. Первомайская, дом 30 | 1973 | 2 | 12 | 580,2 |  |  |  | 2 |
| 69 | пер. Рабочий, дом 3 | 1970 | 1 | 2 | 80,1 |  |  |  | 3 |
| 70 | ул. Садовая, дом 6 | 1955 | 2 | 8 | 549 |  |  |  | 2 |
| 71 | ул. Садовая, дом 8 | 2014 | 3 | 11 | 738,5 | Центр. отопление |  | Монолит | 4 |
| 72 | ул. Свободы, дом 2 | 1956 | 1 | 4 | 80,8 | Печное отопление |  | стены каркас-засыпн. | 3 |
| 73 | ул. Свободы, дом 4 | 1956 | 1 | 4 | 79,2 |  |  | щитовые | 3 |
| 74 | ул. Свободы, дом 21 | 1991 | 1 | 2 | 130 |  |  |  | 3 |
| 75 | ул. Северная, дом 3 | 1977 | 2 | 12 | 580 |  |  |  | 2 |
| 76 | ул. Северная, дом 4 | 1977 | 2 | 12 | 580,2 |  |  |  | 2 |
| 77 | ул. Северная, дом 6 | 1977 | 2 | 12 | 580 |  |  |  | 2 |
| 78 | ул. Станционная, дом 2 | 1986 | 1 | 2 | 134,7 |  |  | Кирпичные | 3 |
| 79 | ул. Станционная, дом 3 | 1986 | 1 | 2 | 134,3 |  |  |  | 3 |
| 80 | ул. Станционная, дом 4 | 1986 | 1 | 2 | 134,3 |  |  |  | 3 |
| 81 | ул. Строительная, дом 31а | 1973 | 1 | 2 | 93,4 |  |  | Стены - брус, крыша шифер | 3 |
| 82 | ул. Театральная, дом 5 | 1961 | 1 | 2 | 118 |  |  |  | 3 |
| 83 | ул. Школьная, дом 2 | 1962 | 2 | 8 | 339,2 |  |  |  | 2 |
| 84 | ул. Школьная, дом 34 | 1967 | 1 | 2 | 96,8 |  |  |  | 3 |
| 85 | ул. Юбилейная, дом 12 | 1967 | 1 | 2 | 117,6 |  |  |  | 3 |
|  | п. Булатово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. Геологическая, дом 12 | 1974 | 1 | 2 | 118,2 |  | Печное отопление | Брусчатые | 3 |
| 87 | ул. Геологическая, дом 13 | 1974 | 1 | 2 | 61,5 |  |  |  | 3 |
| 88 | ул. Геологическая, дом 17 | 1974 | 1 | 2 | 68 |  |  |  | 3 |
| 89 | ул. Левачева, дом 4 | 1950 | 2 | 2 | 85,6 |  |  |  | 3 |
| 90 | ул. Левачева, дом 5 | 1953 | 1 | 2 | 102 |  |  | Каркасно-засыпной | 3 |
| 91 | ул. Левачева, дом 7 | 1939 | 1 | 2 | 106,5 |  |  | Рубленые из бревен | 3 |
| 92 | ул. Левачева, дом 11 | 1954 | 1 | 2 | 73,6 |  |  | Брусчатые | 3 |
| 93 | ул. Левачева, дом 13 | 1954 | 1 | 2 | 84,4 |  |  |  | 3 |
| 94 | ул. Левачева, дом 14 | 1948 | 1 | 1 | 84,8 |  |  |  | 3 |
| 95 | ул. Левачева, дом 15 | 1955 | 1 | 2 | 63,2 |  |  |  | 3 |
| 96 | ул. Левачева, дом 16 | 1963 | 1 | 2 | 78,2 |  |  |  | 3 |
| 97 | ул. Левачева, дом 17 | 1989 | 1 | 2 | 76,2 |  |  |  | 3 |
| 98 | ул. Левачева, дом 19 | 1963 | 1 | 2 | 78,2 |  |  |  | 3 |
| 99 | ул. Левачева, дом 23 | 1972 | 2 | 12 | 571,4 |  |  |  | 2 |
| 100 | ул. Лесная, дом 5 | 1952 | 1 | 6 | 288,2 |  |  |  | 3 |
| 101 | ул. Первомайская, дом 4 | 1957 | 1 | 4 | 139,8 |  |  |  | 3 |
| 102 | ул. Садовая, дом 3 | 1970 | 2 | 12 | 559,7 |  |  |  | 2 |
| 103 | ул. Садовая, дом 5 | 1950 | 1 | 4 | 138,4 |  |  |  | 3 |
| 104 | ул. Садовая, дом 7 | 1950 | 2 | 12 | 559,7 |  |  |  | 2 |
| 105 | ул. Советская, дом 3 | 1987 | 1 | 8 | 269,2 |  |  |  | 3 |
| 106 | ул. Линейная, дом 1 | 1956 | 1 | 2 | 81,2 |  |  | Щитовые | 3 |
| 107 | ул. Линейная, дом 3 | 1956 | 1 | 2 | 87,4 |  |  | Каркасно-засыпной | 3 |
| 108 | ул. Линейная, дом 9 | 1962 | 1 | 2 | 105,1 |  |  | Брусчатые | 3 |
| 109 | ул. Линейная, дом 13 | 1982 | 1 | 4 | 165,6 |  |  |  | 3 |
|  | Всего по МКД пос. Оксовский, пос. Булатово: | - | - | - | 36187,5 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от  «___» __________ 2025 года  № ____-па

Перечень и стоимость работ и (или) услуг

по управлению многоквартирными домами по содержанию

и ремонту общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории населенных пунктов Плесецкого муниципального округа Архангельской области (п. Оксовский, п. Булатово)

(с централизованным теплоснабжением, холодным водоснабжением,                            с септиками, с местами общего пользования, 1 степень благоустройства)

| Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ оказания услуг. | Размер платы в год, руб. | Размер платы в месяц, руб. / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  | 4,07 |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  | 1 раз в год. |  |  |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  | 1 раз в год. |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  | 1 раз в год (весенний осмотр.) |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период |  |  |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; |  | Один раз в год. По заявлениям. |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | По мере необходимости. |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | 1 раз в месяц. В осенне-зимний период. |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. Незамедлительно по заявкам потребителей. |  |  |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год. |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии, нарушения связей в отдельных поступях в домах с железобетонными лестницами; |  | 1 раз в год. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | По плану текущего ремонта (старый фонд). |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 1 раз в год, текущий ремонт. |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины); |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| выявление наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | Ежемесячно общее имущество, а также по заявкам. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. По заявкам немедленно. |  |  |
| 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | В весенне-летний период. |  |  |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | Еженедельно. |  |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта. По заявкам немедленно. |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 6,16 |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дым удаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | По результатам обследования специализированной организацией немедленно. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | В весенне-летний период. |  |  |
| 2.2.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; |  | Еженедельно. |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Еженедельно и по заявкам. |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | Ежемесячно. |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | При выявлении неисправности. |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По заявкам. |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; |  | По заявкам. |  |  |
| 2.3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, регулировка систем отопления; |  | 1 раза в год. |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости. |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год. |  |  |
| 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и контура заземления; |  | 1 раз в три года. |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  | 2 раза в год. |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 4,19 |
| 3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; |  | 2 раза в неделю |  |  |
| влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; |  | 2 раза в месяц. |  |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  | 1 раз в год. |  |  |
| мытье окон; |  | 2 раза в год. |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  | 2 раза в год. |  |  |
| 3.2. Работы по содержанию земельного участка (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололёда. |  |  |
| Посыпка территории песком в дни гололеда; |  | 1 раз в сутки в гололед. |  |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; |  | 1 раз в сутки. |  |  |
| уборка контейнерных площадок; |  | 2 раза в неделю (1 раз в сутки). |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  |
| уборка контейнерных площадок; |  | 3 раз в неделю (1 раз в сутки). |  |  |
| выкашивание газонов; |  | 2 раза в год. |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю. |  |  |
| 3.4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | Круглосуточно. |  |  |
| 4. Работы по обеспечению вывоза , в том числе откачке, жидких бытовых отходов | по мере необходимости в течение года |  |  | 5,25 |
| 5. текущий ремонт | по мере необходимости в течение года |  |  | 3,3 |
| 6. работы по управлению МКД |  |  |  | 2,79 |
| Итого по перечню |  |  |  | 25,76 |

Перечень и стоимость работ и (или) услуг

по управлению многоквартирными домами по содержанию

и ремонту общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории населенных пунктов Плесецкого муниципального округа Архангельской области (п. Оксовский, п. Булатово)

(с печным отоплением, с местами общего пользования, с септиками,

2 степень благоустройства)

| Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ оказания услуг. | Размер платы в год, руб. | Размер платы в месяц, руб. / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  | 4,07 |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  | 1 раз в год. |  |  |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  | 1 раз в год. |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  | 1 раз в год (весенний осмотр.) |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период |  |  |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; |  | Один раз в год. По заявлениям. |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | По мере необходимости. |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | 1 раз в месяц. В осенне-зимний период. |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. Незамедлительно по заявкам потребителей. |  |  |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год. |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии, нарушения связей в отдельных поступях в домах с железобетонными лестницами; |  | 1 раз в год. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | По плану текущего ремонта (старый фонд). |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 1 раз в год, текущий ремонт. |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины); |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| выявление наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | Ежемесячно общее имущество, а также по заявкам. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. По заявкам немедленно. |  |  |
| 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | В весенне-летний период. |  |  |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | Еженедельно. |  |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта. По заявкам немедленно. |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 6,16 |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дым удаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | По результатам обследования специализированной организацией немедленно. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | В весенне-летний период. |  |  |
| 2.2.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; |  | Еженедельно. |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Еженедельно и по заявкам. |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | Ежемесячно. |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | При выявлении неисправности. |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По заявкам. |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; |  | По заявкам. |  |  |
| 2.3. работы, выполняемые для надлежащего содержания систем печного отопления в многоквартирных домах (печные трубы) относящихся к общему имуществу: |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности печных труб; |  | 1 раза в год. |  |  |
| Проверка дымоходов, печей. Устранение неисправности печей. Очистка дымовых труб, устранение завалов дымовых каналов. Заделка щелей в дымовых трубах, оштукатуривание, прочистка дымохода |  | По мере необходимости. |  |  |
| 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и контура заземления; |  | 1 раз в три года. |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  | 2 раза в год. |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 4,19 |
| 3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; |  | 2 раза в неделю |  |  |
| влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; |  | 2 раза в месяц. |  |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  | 1 раз в год. |  |  |
| мытье окон; |  | 2 раза в год. |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  | 2 раза в год. |  |  |
| 3.2. Работы по содержанию земельного участка (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололёда. |  |  |
| Посыпка территории песком в дни гололеда; |  | 1 раз в сутки в гололед. |  |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; |  | 1 раз в сутки. |  |  |
| уборка контейнерных площадок; |  | 2 раза в неделю (1 раз в сутки). |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  |
| уборка контейнерных площадок; |  | 3 раз в неделю (1 раз в сутки). |  |  |
| выкашивание газонов; |  | 2 раза в год. |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю. |  |  |
| 3.4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | Круглосуточно. |  |  |
| 4. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов | по мере необходимости в течение года |  |  | 5,25 |
| 5. текущий ремонт | по мере необходимости в течение года |  |  | 3,3 |
| 6. работы по управлению МКД |  |  |  | 2,79 |
| Итого по перечню |  |  |  | 25,76 |

Перечень и стоимость работ и (или) услуг

по управлению многоквартирными домами по содержанию

и ремонту общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории населенных пунктов Плесецкого муниципального округа Архангельской области (п. Оксовский, п. Булатово)

(с печным отоплением без мест общего пользования, с септиком,

3 степень благоустройства)

| Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ оказания услуг. | Размер платы в год, руб. | Размер платы в месяц, руб. / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  | 4,07 |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  | 1 раз в год. |  |  |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  | 1 раз в год. |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  | 1 раз в год (весенний осмотр.) |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период |  |  |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; |  | Один раз в год. По заявлениям. |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | По мере необходимости. |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | 1 раз в месяц. В осенне-зимний период. |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. Незамедлительно по заявкам потребителей. |  |  |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год. |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии, нарушения связей в отдельных поступях в домах с железобетонными лестницами; |  | 1 раз в год. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | По плану текущего ремонта (старый фонд). |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 1 раз в год, текущий ремонт. |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины); |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| выявление наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | Ежемесячно общее имущество, а также по заявкам. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. По заявкам немедленно. |  |  |
| 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | В весенне-летний период. |  |  |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | Еженедельно. |  |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта. По заявкам немедленно. |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2,52 |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дым удаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | По результатам обследования специализированной организацией немедленно. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | В весенне-летний период. |  |  |
| 2.2.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; |  | Еженедельно. |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Еженедельно и по заявкам. |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | Ежемесячно. |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | При выявлении неисправности. |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По заявкам. |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; |  | По заявкам. |  |  |
| 2.3. работы, выполняемые для надлежащего содержания систем печного отопления в многоквартирных домах (печные трубы) относящихся к общему имуществу: |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности печных труб; |  | 1 раза в год. |  |  |
| Проверка дымоходов, печей. Устранение неисправности печей. Очистка дымовых труб, устранение завалов дымовых каналов. Заделка щелей в дымовых трубах, оштукатуривание, прочистка дымохода |  | По мере необходимости. |  |  |
| 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и контура заземления; |  | 1 раз в три года. |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  | 2 раза в год. |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 2,47 |
| 3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; |  | 2 раза в неделю |  |  |
| влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; |  | 2 раза в месяц. |  |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  | 1 раз в год. |  |  |
| мытье окон; |  | 2 раза в год. |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  | 2 раза в год. |  |  |
| 3.2. Работы по содержанию земельного участка (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололёда. |  |  |
| Посыпка территории песком в дни гололеда; |  | 1 раз в сутки в гололед. |  |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; |  | 1 раз в сутки. |  |  |
| уборка контейнерных площадок; |  | 2 раза в неделю (1 раз в сутки). |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  |
| уборка контейнерных площадок; |  | 3 раз в неделю (1 раз в сутки). |  |  |
| выкашивание газонов; |  | 2 раза в год. |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю. |  |  |
| 3.4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | Круглосуточно. |  |  |
| 4. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов | по мере необходимости в течение года |  |  | 5,25 |
| 5. текущий ремонт | по мере необходимости в течение года |  |  | 3,3 |
| 6. работы по управлению МКД |  |  |  | 2,76 |
| Итого по перечню |  |  |  | 20,37 |

Перечень и стоимость работ и (или) услуг

по управлению многоквартирными домами по содержанию

и ремонту общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории населенных пунктов Плесецкого муниципального округа Архангельской области (п. Оксовский, п. Булатово)

(с централизованным теплоснабжением, холодным водоснабжением, водоотведением со сливом в общедомовую систему канализации (септик),                 с местами общего пользования, 4 степень благоустройства)

| Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ оказания услуг. | Размер платы в год, руб. | Размер платы в месяц, руб. / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  | 4,07 |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  |  |  |
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; |  | 1 раз в год. |  |  |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  | 1 раз в год. |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| 1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  | 1 раз в год (весенний осмотр.) |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| 1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период |  |  |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; |  | Один раз в год. По заявлениям. |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | По мере необходимости. |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | 1 раз в месяц. В осенне-зимний период. |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. Незамедлительно по заявкам потребителей. |  |  |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год. |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии, нарушения связей в отдельных поступях в домах с железобетонными лестницами; |  | 1 раз в год. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | По плану текущего ремонта (старый фонд). |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 1 раз в год (весенний осмотр). |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 1 раз в год, текущий ремонт. |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины); |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| выявление наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | Ежемесячно общее имущество, а также по заявкам. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. По заявкам немедленно. |  |  |
| 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | В весенне-летний период. |  |  |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта в весенне-летний период. |  |  |
| 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | Еженедельно. |  |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По плану текущего ремонта. По заявкам немедленно. |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 6,16 |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дым удаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | Еженедельно в отопительный период. |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | По результатам обследования специализированной организацией немедленно. |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | В весенне-летний период. |  |  |
| 2.2.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; |  | Еженедельно. |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Еженедельно и по заявкам. |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | Ежемесячно. |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | При выявлении неисправности. |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По заявкам. |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; |  | По заявкам. |  |  |
| 2.3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, регулировка систем отопления; |  | 1 раза в год. |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости. |  |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год. |  |  |
| 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей и контура заземления; |  | 1 раз в три года. |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  | 2 раза в год. |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  | 4,19 |
| 3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| сухая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; |  | 2 раза в неделю |  |  |
| влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей; |  | 2 раза в месяц. |  |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  | 1 раз в год. |  |  |
| мытье окон; |  | 2 раза в год. |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  | 2 раза в год. |  |  |
| 3.2. Работы по содержанию земельного участка (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни снегопада. |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | 1 раз в трое суток во время гололёда. |  |  |
| Посыпка территории песком в дни гололеда; |  | 1 раз в сутки в гололед. |  |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов; |  | 1 раз в сутки. |  |  |
| уборка контейнерных площадок; |  | 2 раза в неделю (1 раз в сутки). |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  |
| уборка контейнерных площадок; |  | 3 раз в неделю (1 раз в сутки). |  |  |
| выкашивание газонов; |  | 2 раза в год. |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю. |  |  |
| 3.4. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | Круглосуточно. |  |  |
| 4. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов | По мере необходимости в течение года |  |  | 30,29 |
| 5. текущий ремонт | По мере необходимости в течение года |  |  | 3,3 |
| 6. работы по управлению МКД |  |  |  | 2,79 |
| Итого по перечню |  |  |  | 50,80 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от  «__» __________2025 года  № ____

Размер

платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными домами

пос. Оксовский, пос. Булатово

| - Наименование | - Степень благоустройства/ - Виды благоустройства | - Размер тарифа, руб./м2 в месяц |
| --- | --- | --- |
| - Многоквартирные жилые дома | - 1 степень - централизованное теплоснабжение, - холодное водоснабжение, - с местами общего пользования | - 25,76 |
|  | - 2 степень - неблагоустроенные - (печное отопление), - с местами общего пользования | - 25,76 |
|  | - 3 степень - неблагоустроенные - (печное отопление), - без мест общего пользования | - 20,37 |
|  | - 4 степень - с централизованным теплоснабжением, холодным водоснабжением, водоотведением со сливом в общедомовую систему канализации (септик), с местами общего пользования | - 50,80 |