Приложение № 1 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «10» марта 2025 года № 11-пг

Таблица 1.4

Структура тепловой нагрузки потребителей Плесецкого муниципального округа

| Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Котельная рп. Североонежск, рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| отопление и вентиляция | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| горячее водоснабжение | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| отопление и вентиляция | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6,015 | 6,015 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 |
| отопление и вентиляция | 5,341 | 5,341 | 5,5395 | 5,5395 | 5,5395 | 5,5395 | 5,5395 | 5,5395 | 5,5395 | 5,5395 | 5,5395 | 5,5395 |
| горячее водоснабжение | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| отопление и вентиляция | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная п. Оксовский, Советская, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,0222 | 1,0222 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 |
| отопление и вентиляция | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| отопление и вентиляция | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Строитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| отопление и вентиляция | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление и вентиляция | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| отопление и вентиляция | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| отопление и вентиляция | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| отопление и вентиляция | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
| отопление и вентиляция | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Первомайская» п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| отопление и вентиляция | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление и вентиляция | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Танковый городок» рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 |
| отопление и вентиляция | 0,8 | 0,8 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| отопление и вентиляция | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| отопление и вентиляция | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная с. Конево, ул. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| отопление и вентиляция | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная п. Самково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| отопление и вентиляция | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная п. Поча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная д. Вершинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Детского сада д. Нижнее Устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| отопление и вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Школьная котельная д. Нижнее Устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| отопление и вентиляция | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Школьная котельная п. Емца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| отопление и вентиляция | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ИК-29 п. Река Емца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| отопление и вентиляция | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поселково-отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципально-отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| отопление и вентиляция | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная на биотопливе рп. Плесецк, ул. Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | - | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | - | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

- Предусматривается строительство новой автоматизированной блочно-модульной котельной мощность 30 МВт (25,8 Гкал/ч) взамен существующих котельных в п. Савинский (поселково-отопительная котельная, муниципально-отопительная котельная).

- Предусматривается строительство новой котельной на биотопливе мощностью 10 МВт рядом с котельной по ул. Садовая рп. Плесецк: переподключение потребителей и закрытие существующих котельных по ул. Беданова 5-а и по ул. Садовая 26-а, переподключение части потребителей от газовой котельной по ул. Зеленая, подключение 2-х проектируемых МКД по ул.Гагарина и Партизанская, переподключение зданий Плесецкой ЦРБ на эту котельную».

- Вывод из эксплуатации Школьной котельной п. Оксовский после постройки новой школы.

- Строительство новой котельной на биотопливе мощностью 0,772 МВт рядом с котельной п. Строитель: переподключение потребителей к новой котельной с выводом из эксплуатации действующей котельной п. Строитель.

Приложение № 2 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 1.5

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование источника | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Котельная рп. Североонежск, рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6,015 | 6,015 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 | 6,2135 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Центральная котельная п. Оксовский, Советская, д. 9 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Строитель | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Первомайская» п. Первомайский | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная «Танковый городок» рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Центральная котельная с. Конево, ул. Мира | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная п. Самково | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная п. Поча | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная д. Вершинино | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Детского сада д. Нижнее Устье | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьная котельная д. Нижнее Устье | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Школьная котельная п. Емца | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ИК-29 п. Река Емца | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Поселково-отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 12,06 | 12,06 | 12,06 | 12,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципально-отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная на биотопливе рп. Плесецк, ул. Садовая | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | - | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | - | - | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
|  | Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2 | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2 | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Приложение № 3 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

### а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На рисунках 1.3.1-1.3.13 изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения Плесецкого муниципального округа.

Рис. 1.3.1 – Зона теплоснабжения котельной Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината,  д. 9

Рис. 1.3.2 – Зона теплоснабжения котельной рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А

Рис. 1.3.3 – Зона теплоснабжения Биотопливной котельной рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А  (СХТ)

Рис. 1.3.4 – Зона теплоснабжения котельной Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ)

Рис. 1.3.5 – Зона теплоснабжения котельной рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А

Рис. 1.3.6 – Зона теплоснабжения котельной Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая  (РМЗ)

Рис. 1.3.7 – Зона теплоснабжения котельной «Гаражная» п. Оксовский, ул. Гаражная

Котельная

Здание школы №2

2159 м3

Здание школы №1

6279 м3

Рис. 1.3.8 – Зона теплоснабжения котельной «Школьная» п. Оксовский, ул. Школьная, 11

Рис. 1.3.9 – Зона теплоснабжения школьной котельной п. Нижнее Устье

Рис. 1.3.10 – Зона теплоснабжения котельной детского сала п. Нижнее Устье

Рис. 1.3.11 – Зона теплоснабжения котельной п. Североонежск

Рис. 1.3.12 – Зона теплоснабжения п. Савинский

На перспективу предусматривается строительство новой автоматизированной блочно-модульной котельной мощность 30 МВт (25,8 Гкал/ч) взамен существующих котельных в п. Савинский (поселково-отопительная котельная, муниципально-отопительная котельная).

Поэтому на перспективу предусматривается объединение зон действия источников теплоснабжения в п. Савинский.

Предусматривается строительство новой котельной на биотопливе мощностью 10 МВт рядом с котельной по ул. Садовая рп. Плесецк: переподключение потребителей и закрытие существующих котельных по ул. Беданова 5-а и по ул. Садовая 26-а, переподключение части потребителей от газовой котельной по ул. Зеленая, подключение 2-х проектируемых МКД по ул.Гагарина и Партизанская, переподключение зданий Плесецкой ЦРБ на эту котельную.

Поэтому на перспективу предусматривается объединение зон действия источников теплоснабжения в рп. Плесецк.

Вывод из эксплуатации Школьной котельной п. Оксовский после постройки новой школы.

Приложение № 4 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности Центральной котельной п. Оксовский, Советская, д. 9, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 1910,06 | 1802,45 | 1802,45 | 1802,45 | 1802,45 | 1666,15 | 1666,15 | 1666,15 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 |
| отопление и вентиляция | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,0222 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 | 1,1851 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,7149 | 0,7149 | 0,7149 | 0,7149 | 0,7149 | 0,7149 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 5 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности Гаражной котельной п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | 414,15 | 414,15 | 414,15 | 388,69 | 388,69 | 388,69 | 278,36 | 278,36 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| отопление и вентиляция | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение № 6 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности Школьной котельной п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: вывод из эксплуатации котельной после постройки новой школы.

Приложение № 7 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 2.11

Баланс тепловой мощности Котельной «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| отопление и вентиляция | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Приложение № 8 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 2.12

Баланс тепловой мощности Котельной «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| отопление и вентиляция | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Приложение № 9 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 2.16

Баланс тепловой мощности котельной «Танковый городок» рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Затраты тепла на собственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,8 | 0,8 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 |
| отопление и вентиляция | 0,8 | 0,8 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 | 0,9807 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,89 | 1,89 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |

Приложение № 10 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Мира в с. Конево «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,8, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки» | 2022 |
| 2 | Реконструкция котельной пос. Самково «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,6, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки» | 2023 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети котельной по ул. Мира, с. Конево «Замена участка тепловой сети подземного канального Dу = 70 протяженностью 70 м на Dу = 50 надземный в ППУ изоляции | 2025 |
| 4 | Реконструкция котельной по ул. Восточная в с. Конево «Замена 3-х котлов КВр-0,3 двумя новыми котлами на КВр-0,8, замена дымовой трубы с газоходами, установка системы водоподготовки» | 2021-2026 |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от котельной «Танковый городок» рп. Обозерский на район ЛТЦ протяженностью 146 м (диаметром 76 мм,40мм,32,мм) | 2027 |
| 6 | Реконструкция котельной «ЛТЦ» рп. Обозерский, с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,3 Гкал/ч | 2027 |
| 7 | Реконструкция теплотрасс котельной «Танковый городок» рп. Обозерский протяженностью 185 м диаметром 150 мм | 2023 |
| 8 | Реконструкция теплотрасс котельной «Танковый городок» рп. Обозерский протяженностью 30 м диаметром 200 мм | 2023 |
| 9 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 340 м диаметром 108 мм | 2028 |
| 10 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 120 м диаметром 159 мм | 2028 |
| 11 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 50 м диаметром 89 мм | 2028 |
| 12 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 360 м диаметром 219 мм | 2030 |
| 13 | Реконструкция котельной «ЛПХ» рп. Обозерский, в том числе реконструкция здания котельной с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,4 Гкал/ч | 2024 |
| 14 | Реконструкция котельной «Танковый городок» рп. Обозерский с заменой 3-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0 ,6 Гкал/ч | 2022 |
| 15 | Реконструкция котельной пос. Первомайский, в том числе реконструкция здания котельной с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч | 2023-2025 |
| 16 | Реконструкция котельной "РРЦ" п.Обозерский с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,8 Гкал/ч | 2026 |
| 17 | Строительство новой котельной на биотопливе мощностью 10 МВт рядом с котельной по ул. Садовая п. Плесецк: переподключение потребителей и закрытие существующих котельных по ул. Беданова 5-а и по ул. Садовая 26-а, переподключение части потребителей от газовой котельной по ул.Зеленая, подключение 2-х проектируемых МКД по ул.Гагарина и Партизанская, переподключение зданий Плесецкой ЦРБ на эту котельную» | 2024-2025 |
| 18 | Реконструкция Гаражной котельной п. Оксовский с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,6 Гкал/ч | 2026-2029 |
| 19 | Реконструкция Центральной котельной в п. Оксовский с заменой 3-х водогрейных котлов мощностью по 0,5 Гкал/ч каждый на котлы: КВР- 0,8 Гкал/ч -2 шт., КВР- 0,6 Гкал/ч – 1 шт. | 2028-2030 |
| 20 | Вывод из эксплуатации школьной котельной в п. Оксовский, после постройки новой школы | ориентировочно начало 2026 года |
| 21 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Гаражная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 30 м с заменой диаметра 150 мм на диаметр 100 мм | 2030 |
| 22 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной п. Савинский мощностью 30 МВт (топливо – природный газ), вывод из эксплуатации котельных «Поселковая», «Муниципальная» | 2024 |
| 23 | Реконструкция тепловых сетей п. Савинский по ул. 40 лет Победы с перекладкой участка протяженностью 740 м условным диаметром 150 мм на условный диаметр 300 мм для объединения тепловых сетей | 2024 |
| 24 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Цементников от У-6 до ТК-5 условным диаметром 150 мм протяженностью 65 м (в двухтрубном исчислении) | 2024 |
| 25 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Октябрьская от ТК-30 до ТК-31 условным диаметром 100 мм протяженностью 120 м (в двухтрубном исчислении) | 2024 |
| 26 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Октябрьская от ТК-30 до УУ д. № 7 условным диаметром 80 мм протяженностью 80 м (в двухтрубном исчислении) | 2024 |
| 27 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Октябрьская от ТК-13 до УУ д. № 8 условным диаметром 80 мм протяженностью 182 м (в двухтрубном исчислении) | 2025 |
| 28 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Октябрьская от ТК-13 доТК-14 и ТК-15 д/с «Солнышко» условным диаметром 100 мм протяженностью 133 м (в двухтрубном исчислении) | 2025 |
| 29 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. 40 лет Победы от ТК-18 до УУ д. № 8 условным диаметром 100 мм протяженностью 62 м (в двухтрубном исчислении) | 2024 |
| 30 | Реконструкция теплоизоляции на надземных участках тепловых сетей dy=80-150 мм протяженностью 1521 м (в двухтрубном исчислении) в п. Савинский | 2024 |
| 31 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. 40 лет Победы условным диаметром 150 мм протяженностью 45 м (в двухтрубном исчислении) | 2025 |
| 32 | Реконструкция тепловых сетей п. Савинский со строительством участка от новой котельной до существующего магистрального трубопровода надземной прокладки dу=400 мм протяженностью 670 м (в двухтрубном исчислении), замена участков существующего магистрального трубопровода надземной прокладки с использованием стальных труб в ППУ-изоляции dу=400 мм протяженностью 190 м (в двухтрубном исчислении) (в ходе мероприятия осуществляется вывод из эксплуатации незадействованных участков магистрального трубопровода до котельной «Поселковая») | 2024 |
| 33 | Строительство новой теплосети от новой котельной п. Савинский до существующей теплосети | 2024 |
| 34 | Строительство новой котельной на биотопливе мощностью 0,772 МВт рядом с котельной п. Строитель: переподключение к новой котельной с выводом из эксплуатации действующей котельной п. Строитель | 2024 |
| 35 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Гаражная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 130 м диаметром 50мм | 2027 |
| 36 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Центральная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 120 м диаметром 150мм | 2025 |
| 37 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Центральная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 152 м диаметром 50мм | 2029 |

Приложение № 11 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

### в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Мира в с. Конево «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,8, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки», | 2022 |
| 1.1 | Замена котла КВр-0,5 на КВр-0,8 |  |
| 1.2 | Установка системы водоподготовки |  |
| 1.3 | Реконструкция кровли здания котельной |  |
| 2 | Реконструкция котельной пос. Самково «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,6, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки» | 2023 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети котельной по ул. Мира, с. Конево «Замена участка тепловой сети подземного канального Dу = 70 протяженностью 70 м на Dу = 50 надземный в ППУ изоляции, | 2025 |
| 4 | Реконструкция котельной по ул. Восточная в с. Конево «Замена 3-х котлов КВр-0,3 двумя новыми котлами на КВр-0,8, замена дымовой трубы с газоходами, установка системы водоподготовки», | 2021-2026 |
| 4.1 | Замена трех котлов КВр-0,3 двумя новыми КВр-0,8 | 2021-2026 |
| 4.2 | Замена дымовой трубы с газоходами | 2021 |
| 4.3 | Установка системы водоподготовки | 2021 |
| 5 | Реконструкция котельной "Танковый городок "с заменой 3-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч, п. Обозерский | 2022 |
| 6 | Реконструкция котельной пос. Первомайский, в том числе реконструкция здания котельной с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч, п. Первомайский | 2023-2025 |
| 7 | Реконструкция котельной "РРЦ" с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,8 Гкал/ч, п. Обозерский | 2026 |
| 8 | Реконструкция котельной "ЛПХ" с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,4 Гкал/ч, п. Обозерский | 2024 |
| 9 | Реконструкция котельной "ЛТЦ" с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,3 Гкал/ч, п. Обозерский | 2027 |

Приложение № 12 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

### д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Предусматривается строительство новой автоматизированной блочно-модульной котельной мощность 30 МВт (25,8 Гкал/ч) взамен существующих котельных в п. Савинский (поселково-отопительная котельная, муниципально-отопительная котельная).

Предусматривается строительство новой котельной на биотопливе мощностью 10 МВт рядом с котельной по ул.Садовая п. Плесецк: переподключение потребителей и закрытие существующих котельных по ул. Беданова 5-а и по ул. Садовая 26-а, переподключение части потребителей от газовой котельной по ул.Зеленая, подключение 2-х проектируемых МКД по ул.Гагарина и Партизанская, переподключение зданий Плесецкой ЦРБ на эту котельную.

Строительство новой котельной на биотопливе мощностью 0,772 МВт рядом с котельной п. Строитель: переподключение потребителей к новой котельной с выводом из эксплуатации действующей котельной п. Строитель.

Приложение № 13 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 5.1

Параметры перспективной установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая (2021 год) | Перспективная |
| 1 | Котельная рп. Североонежск рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | 20 | 20 |
| 2 | Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | 1,55 | 1,55 |
| 3 | Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | 7,9 | 7,9 |
| 4 | Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | 11,2 | 11,2 |
| 5 | Центральная котельная п. Оксовский, Советская, д. 9 | 1,5 | 1,9 |
| 6 | Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | 1,2 | 1,2 |
| 7 | Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | 0,6 | Вывод из эксплуатации |
| 8 | Котельная п. Строитель п. Строитель | 0,8 | 0,7 |
| 9 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | 0,6 | 0,6 |
| 10 | Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | 1,66 | 1,66 |
| 11 | Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | 0,66 | 0,66 |
| 12 | Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина | 0,7 | 0,8 |
| 13 | Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | 2,40 | 2,40 |
| 14 | Котельная «Первомайская» п. Первомайский | 1,2 | 1,2 |
| 15 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | «Танковый городок» котельная рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | 2,69 | 2,69 |
| 17 | Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | 0,6 | 0,6 |
| 18 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | 0,6 | 0,6 |
| 19 | Центральная котельная с. Конево, ул. Мира | 1,98 | 2,28 |
| 20 | Школьная котельная п. Самково | 1 | 1,1 |
| 21 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 | 1,2 | 1,7 |
| 22 | Школьная котельная п. Поча | 0,75 | 0,75 |
| 23 | Школьная котельная д. Вершинино | 0,4 | 0,4 |
| 24 | Детского сада котельная д. Нижнее Устье | 0,6 | 0,6 |
| 25 | Школьная котельная д. Нижнее Устье | 0,6 | 0,6 |
| 26 | Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | 0,8 | 0,8 |
| 27 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | 1,51 | Вывод из эксплуатации |
| 28 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | 3 | Вывод из эксплуатации |
| 29 | Школьная котельная п. Емца | 0,5 | 0,5 |
| 30 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | 1,2 | 1,2 |
| 31 | Поселково- отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода | 26 | Вывод из эксплуатации |
| 32 | Муниципально- отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | 3 | Вывод из эксплуатации |
| 33 | Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | 2,768 | 2,768 |
| 34 | Новая котельная на биотопливе рп. Плесецк, ул. Садовая | - | 5,16 |
| 35 | Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский | - | 25,8 |

Приложение № 14 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной по ул. Мира, с. Конево «Замена участка тепловой сети подземного канального Dу = 70 протяженностью 70 м на Dу = 50 надземный в ППУ изоляции | 2025 |
| 2 | Реконструкция теплотрассы от котельной ЛТЦ рп. Обозерский протяженностью 146 м (диаметром 76 мм,40мм,32,мм) | 2027 |
| 3 | Реконструкция теплотрасс котельной "Танковый городок" рп. Обозерский протяженностью 185 м диаметром 150 мм | 2023 |
| 4 | Реконструкция теплотрасс котельной "Танковый городок" рп. Обозерский протяженностью 30 м диаметром 200 мм | 2023 |
| 5 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 340 м диаметром 108 мм | 2028 |
| 6 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 120 м диаметром 159 мм | 2028 |
| 7 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 50 м диаметром 89 мм | 2028 |
| 8 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 360 м диаметром 219 мм | 2030 |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Гаражная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 30 м с заменой диаметра 150 мм на диаметр 100 мм | 2030 |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей п. Савинский по ул. 40 лет Победы с перекладкой участка протяженностью 740 м условным диаметром 150 мм на условный диаметр 300 мм для объединения тепловых сетей | 2024 |
| 11 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Цементников от У-6 до ТК-5 условным диаметром 150 мм протяженностью 65 м (в двухтрубном исчислении) | 2024 |
| 12 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Октябрьская от ТК-30 до ТК-31 условным диаметром 100 мм протяженностью 120 м (в двухтрубном исчислении) | 2024 |
| 13 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Октябрьская от ТК-30 до УУ д. № 7 условным диаметром 80 мм протяженностью 80 м (в двухтрубном исчислении) | 2024 |
| 14 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Октябрьская от ТК-13 до УУ д. № 8 условным диаметром 80 мм протяженностью 182 м (в двухтрубном исчислении) | 2025 |
| 15 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. Октябрьская от ТК-13 доТК-14 и ТК-15 д/с «Солнышко» условным диаметром 100 мм протяженностью 133 м (в двухтрубном исчислении) | 2025 |
| 16 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. 40 лет Победы от ТК-18 до УУ д. № 8 условным диаметром 100 мм протяженностью 62 м (в двухтрубном исчислении) | 2024 |
| 17 | Реконструкция теплоизоляции на надземных участках тепловых сетей dy=80-150 мм протяженностью 1521 м (в двухтрубном исчислении) в п. Савинский | 2024 |
| 18 | Реконструкция участка тепловых сетей п. Савинский по ул. 40 лет Победы условным диаметром 150 мм протяженностью 45 м (в двухтрубном исчислении) | 2025 |
| 19 | Реконструкция тепловых сетей п. Савинский со строительством участка от новой котельной до существующего магистрального трубопровода надземной прокладки dу=400 мм протяженностью 670 м (в двухтрубном исчислении), замена участков существующего магистрального трубопровода надземной прокладки с использованием стальных труб в ППУ-изоляции dу=400 мм протяженностью 190 м (в двухтрубном исчислении) (в ходе мероприятия осуществляется вывод из эксплуатации незадействованных участков магистрального трубопровода до котельной «Поселковая») | 2024 |
| 20 | Строительство новой теплосети от новой котельной п. Савинский до существующей теплосети | 2024 |
| 21 | Строительство новых участков теплотрасс от котельной на биотопливе по ул.Садовая к потребителям существующих котельных по ул. Беданова 5-а и по ул. Садовая 26-а, части потребителей от газовой котельной по ул.Зеленая, строительство новых участков теплотрасс до 2-х проектируемых МКД по ул.Гагарина, Партизанская и зданий Плесецкой ЦРБ | 2025 |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Гаражная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 130 м диаметром 50мм | 2027 |
| 23 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Центральная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 120 м диаметром 150мм | 2025 |
| 24 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Центральная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 152 м диаметром 50мм | 2029 |

Приложение № 15 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 8.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Котельная рп. Североонежск рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | щепа, биотопливо | 40086,06 | 40086,06 | 40086,06 | 40086,06 | 40086,06 | 40086,06 | 40086,06 | 40086,06 | 40086,06 | 40086,06 |
| 2 | Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | щепа, биотопливо | 2408,07 | 2408,07 | 2408,07 | 2408,07 | 2408,07 | 2408,07 | 2408,07 | 2408,07 | 2408,07 | 2408,07 |
| 3 | Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | природный газ | 16803,8 | 16803,8 | 16803,8 | 16803,8 | 16803,8 | 16803,8 | 16803,8 | 16803,8 | 16803,8 | 16803,8 |
| 4 | Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | природный газ | 29722,12 | 29722,12 | 29722,12 | 29722,12 | 29722,12 | 29722,12 | 29722,12 | 29722,12 | 29722,12 | 29722,12 |
| 5 | Центральная котельная п. Оксовский, Советская, д. 9 | дрова | 3582,211 | 4153,2 | 3989,435 | 3989,435 | 3989,435 | 3989,435 | 3989,435 | 3989,435 | 3989,435 | 3989,435 |
| 6 | Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | дрова | 1468,824 | 1468,824 | 1266,161 | 1266,161 | 1266,161 | 1266,161 | 1266,161 | 1266,161 | 1266,161 | 1266,161 |
| 7 | Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | дрова | 704,424 | 704,424 | 704,424 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная п. Строитель п. Строитель | дрова/пеллеты | 1180,792 | 1180,792 | 1180,792 | 1180,792 | 1180,792 | 1180,792 | 1180,792 | 1180,792 | 1180,792 | 1180,792 |
| 9 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | дрова | 958,947 | 958,947 | 958,947 | 958,947 | 958,947 | 958,947 | 958,947 | 958,947 | 958,947 | 958,947 |
| 10 | Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | дрова | 2120,41 | 2120,41 | 2120,41 | 2120,41 | 2120,41 | 2120,41 | 2120,41 | 2120,41 | 2120,41 | 2120,41 |
| 11 | Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | дрова | 435,16 | 435,16 | 435,16 | 435,16 | 435,16 | 435,16 | 435,16 | 435,16 | 435,16 | 435,16 |
| 12 | Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина | дрова | 595,70 | 595,70 | 595,70 | 595,70 | 595,70 | 595,70 | 595,70 | 595,70 | 595,70 | 595,70 |
| 13 | Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | дрова | 6486,65 | 6486,65 | 6486,65 | 6486,65 | 6486,65 | 6486,65 | 6486,65 | 6486,65 | 6486,65 | 6486,65 |
| 14 | Котельная «Первомайская» п. Первомайский | дрова | 1119,59 | 1119,59 | 1119,59 | 1119,59 | 1119,59 | 1119,59 | 1119,59 | 1119,59 | 1119,59 | 1119,59 |
| 15 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | дрова | 1052,46 | 1052,46 | 1052,46 | 1052,46 | 1052,46 | 1052,46 | 1052,46 | 1052,46 | 1052,46 | 1052,46 |
| 16 | «Танковый городок» котельная рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | дрова | 3297,8 | 3297,8 | 3297,8 | 3297,8 | 3297,8 | 3297,8 | 3297,8 | 3297,8 | 3297,8 | 3297,8 |
| 17 | Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | дрова | 430,1 | 430,1 | 430,1 | 430,1 | 430,1 | 430,1 | 430,1 | 430,1 | 430,1 | 430,1 |
| 18 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | дрова | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 19 | Центральная котельная с. Конево, ул. Мира | дрова | 2152,055 | 2152,055 | 1701,382 | 1701,382 | 1701,382 | 1701,382 | 1701,382 | 1701,382 | 1701,382 | 1701,382 |
| 20 | Школьная котельная п. Самково | дрова | 882,756 | 882,756 | 532,377 | 532,377 | 532,377 | 532,377 | 532,377 | 532,377 | 532,377 | 532,377 |
| 21 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 | дрова | 1479,469 | 1479,469 | 981,535 | 981,535 | 981,535 | 981,535 | 981,535 | 981,535 | 981,535 | 981,535 |
| 22 | Школьная котельная п. Поча | дрова | 745,053 | 405,11 | 405,11 | 405,11 | 405,11 | 405,11 | 405,11 | 405,11 | 405,11 | 405,11 |
| 23 | Школьная котельная д. Вершинино | дрова | 436,392 | 436,392 | 436,392 | 436,392 | 436,392 | 436,392 | 436,392 | 436,392 | 436,392 | 436,392 |
| 24 | Детского сада котельная д. Нижнее Устье | дрова | 140,67 | 140,67 | 140,67 | 140,67 | 140,67 | 140,67 | 140,67 | 140,67 | 140,67 | 140,67 |
| 25 | Школьная котельная д. Нижнее Устье | дрова | 305,44 | 305,44 | 305,44 | 305,44 | 305,44 | 305,44 | 305,44 | 305,44 | 305,44 | 305,44 |
| 26 | Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | дрова | 1190,54 | 1190,54 | 1190,54 | 1190,54 | 1190,54 | 1190,54 | 1190,54 | 1190,54 | 1190,54 | 1190,54 |
| 27 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | дрова | 2969,19 | 2969,19 | 1779 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | дрова | 1659,95 | 1659,95 | 1121 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Школьная котельная п. Емца | дрова | 826,94 | 826,94 | 826,94 | 826,94 | 826,94 | 826,94 | 826,94 | 826,94 | 826,94 | 826,94 |
| 30 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Поселково-отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода | мазут | 67071,9 | 67071,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Муниципально-отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | мазут | 8047,7 | 8047,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | газ/биотоп. | 3749,29 | 3749,29 | 3749,29 | 3749,29 | 3749,29 | 3749,29 | 3749,29 | 3749,29 | 3749,29 | 3749,29 |
| 34 | Новой котельной на биотопливе рп. Плесецк, ул.Садовая | биотопливо | - | - | 5695 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 | 12929 |
| 35 | Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский | природный газ | - | - | 75119,6 | 75119,6 | 75119,6 | 75119,6 | 75119,6 | 75119,6 | 75119,6 | 75119,6 |

Примечание:

- Предусматривается строительство новой автоматизированной блочно-модульной котельной мощность 30 МВт (25,8 Гкал/ч) взамен существующих котельных в п. Савинский (поселково-отопительная котельная, муниципально-отопительная котельная).

- Предусматривается строительство новой котельной на биотопливе мощностью 10 МВт рядом с котельной по ул.Садовая: переподключение   потребителей и закрытие существующих котельных по ул. Беданова 5-а и по ул. Садовая 26-а, переподключение части потребителей от газовой котельной по ул.Зеленая, подключение 2-х проектируемых МКД по ул.Гагарина и Партизанская, переподключение зданий Плесецкой ЦРБ на эту котельную.

- Вывод из эксплуатации Школьной котельной п. Оксовский после постройки новой школы.

- Строительство новой котельной на биотопливе мощностью 0,772 МВт рядом с котельной п. Строитель: переподключение потребителей к новой котельной с выводом из эксплуатации, действующей котельной п. Строитель.

Приложение № 16 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), 
кг условного топлива/Гкал*

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Котельная рп. Североонежск рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | щепа, биотопливо | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 |
| 2 | Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | щепа, биотопливо | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 |
| 3 | Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | природный газ | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 |
| 4 | Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | природный газ | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 |
| 5 | Центральная котельная п. Оксовский, Советская, д. 9 | дрова | 200,5 | 200,5 | 220,85 | 220,85 | 220,85 | 212,5 | 205,8 | 205,8 | 178,98 | 179,98 |
| 6 | Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | дрова | 200,5 | 200,5 | 225,64 | 225,64 | 200,24 | 200,24 | 200,24 | 179,98 | 179,98 | 179,98 |
| 7 | Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | дрова | 436,0 | 436,00 | 436,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная п. Строитель п. Строитель | дрова/ пеллеты | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| 9 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | дрова | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |
| 10 | Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | дрова | 185,4 | 185,0 | 184,5 | 184,6 | 184,2 | 179,3 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| 11 | Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | дрова | 185,4 | 185,0 | 184,5 | 184,6 | 184,2 | 179,3 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| 12 | Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина | дрова | 185,4 | 185,0 | 184,5 | 184,6 | 184,2 | 179,3 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| 13 | Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | дрова | 185,4 | 185,0 | 184,5 | 184,6 | 184,2 | 179,3 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| 14 | Котельная «Первомайская» п. Первомайский | дрова | 185,4 | 185,0 | 184,5 | 184,6 | 184,2 | 179,3 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| 15 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | дрова | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 |
| 16 | «Танковый городок» котельная рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | дрова | 185,4 | 185,0 | 184,5 | 184,6 | 184,2 | 179,3 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| 17 | Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | дрова | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 |
| 18 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | дрова | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 |
| 19 | Центральная котельная с. Конево, ул. Мира | дрова | 210,60 | 210,60 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
| 20 | Школьная котельная п. Самково | дрова | 238,00 | 205,40 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 |
| 21 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 | дрова | 193,80 | 193,80 | 193,8 | 193,8 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| 22 | Школьная котельная п. Поча | дрова | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| 23 | Школьная котельная д. Вершинино | дрова | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 |
| 24 | Детского сада котельная д. Нижнее Устье | дрова | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
| 25 | Школьная котельная д. Нижнее Устье | дрова | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |
| 26 | Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | дрова | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| 27 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | дрова | 278,25 | 278,25 | 278,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | дрова | 272,94 | 272,94 | 272,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Школьная котельная п. Емца | дрова | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 |
| 30 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | дрова | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 |
| 31 | Поселково-отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода | мазут | 231,5 | 231,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Муниципально-отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | мазут | 231,5 | 231,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | газ/биотоп. | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 |
| 34 | Новой котельной на биотопливе рп. Плесецк, ул.Садовая | биотопливо | - | - | 178,18 | 178,18 | 178,18 | 178,18 | 178,18 | 178,18 | 178,18 | 178,18 |
| 35 | Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский | природный газ | - |  | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |

Приложение № 17 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Котельная рп. Североонежск рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | щепа, биотопливо | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 |
| 2 | Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | щепа, биотопливо | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 |
| 3 | Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | природный газ | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 | 3112,1 |
| 4 | Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | природный газ | 5962,3 | 5962,3 | 5962,3 | 5962,3 | 5962,3 | 5962,3 | 5962,3 | 5962,3 | 5962,3 | 5962,3 |
| 5 | Центральная котельная п. Оксовский, Советская, д. 9 | дрова | 718,2 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 | 832,7 |
| 6 | Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | дрова | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 |
| 7 | Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | дрова | 307,1 | 307,1 | 307,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная п. Строитель п. Строитель | дрова/пеллеты | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |
| 9 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | дрова | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 | 215,3 |
| 10 | Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | дрова | 729,8 | 729,8 | 729,8 | 729,8 | 729,8 | 729,8 | 729,8 | 729,8 | 729,8 | 729,8 |
| 11 | Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | дрова | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 12 | Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина | дрова | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 |
| 13 | Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | дрова | 1166,3 | 1166,3 | 1166,3 | 1166,3 | 1166,3 | 1166,3 | 1166,3 | 1166,3 | 1166,3 | 1166,3 |
| 14 | Котельная «Первомайская» п. Первомайский | дрова | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| 15 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | дрова | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 |
| 16 | «Танковый городок» котельная рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | дрова | 758,5 | 758,5 | 758,5 | 758,5 | 758,5 | 758,5 | 758,5 | 758,5 | 758,5 | 758,5 |
| 17 | Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | дрова | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 |
| 18 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | дрова | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 19 | Центральная котельная с. Конево, ул. Мира | дрова | 497,1 | 497,1 | 497,1 | 497,1 | 497,1 | 497,1 | 497,1 | 497,1 | 497,1 | 497,1 |
| 20 | Школьная котельная п. Самково | дрова | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 | 280,7 |
| 21 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 | дрова | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 366,9 | 366,9 |
| 22 | Школьная котельная п. Поча | дрова | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
| 23 | Школьная котельная д. Вершинино | дрова | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
| 24 | Детского сада котельная д. Нижнее Устье | дрова | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| 25 | Школьная котельная д. Нижнее Устье | дрова | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| 26 | Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | дрова | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 |
| 27 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | дрова | 826,2 | 826,2 | 492,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | дрова | 453,1 | 453,1 | 303,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Школьная котельная п. Емца | дрова | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| 30 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Поселково-отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода | мазут | 15527,1 | 15527,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Муниципально-отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | мазут | 1863,0 | 1863,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | газ/биотоп. | 1122,2 | 1122,2 | 1122,2 | 1122,2 | 1122,2 | 1122,2 | 1122,2 | 1122,2 | 1122,2 | 1122,2 |
| 34 | Новой котельной на биотопливе рп. Плесецк, ул.Садовая | биотопливо | - | - | 1012,33 | 2297,85 | 2297,85 | 2297,85 | 2297,85 | 2297,85 | 2297,85 | 2297,85 |
| 35 | Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский | природный газ | - | - | 12094,3 | 12094,3 | 12094,3 | 12094,3 | 12094,3 | 12094,3 | 12094,3 | 12094,3 |

Приложение № 18 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс. м3, т

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3, т, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Котельная рп. Североонежск рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | щепа, биотопливо | 40024,4 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 | 10646,5 |
| 2 | Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | щепа, биотопливо | 2360,2 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 | 627,8 |
| 3 | Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | природный газ | 19450,6 | 19450,6 | 19450,6 | 19450,6 | 19450,6 | 19450,6 | 19450,6 | 19450,6 | 19450,6 | 19450,6 |
| 4 | Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | природный газ | 39748,7 | 39748,7 | 39748,7 | 39748,7 | 39748,7 | 39748,7 | 39748,7 | 39748,7 | 39748,7 | 39748,7 |
| 5 | Центральная котельная п. Оксовский, Советская, д. 9 | дрова | 2700,0 | 2700,0 | 2700,00 | 3130,5 | 3130,5 | 3130,5 | 3130,5 | 3130,5 | 3130,5 | 3130,5 |
| 6 | Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | дрова | 1107,1 | 1107,1 | 1107,1 | 1107,1 | 1107,1 | 1107,1 | 1107,1 | 1107,1 | 1107,1 | 1107,1 |
| 7 | Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | дрова | 1154,5 | 1154,5 | 1154,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная п. Строитель п. Строитель | дрова/пеллеты | 889,8 | 889,8 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 9 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | дрова | 809,4 | 809,4 | 809,4 | 809,4 | 809,4 | 809,4 | 809,4 | 809,4 | 809,4 | 809,4 |
| 10 | Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | дрова | 2743,6 | 2743,6 | 2743,6 | 2743,6 | 2743,6 | 2743,6 | 2743,6 | 2743,6 | 2743,6 | 2743,6 |
| 11 | Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | дрова | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 |
| 12 | Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина | дрова | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 | 1332,0 |
| 13 | Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | дрова | 4384,6 | 4384,6 | 4384,6 | 4384,6 | 4384,6 | 4384,6 | 4384,6 | 4384,6 | 4384,6 | 4384,6 |
| 14 | Котельная «Первомайская» п. Первомайский | дрова | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 | 1033,8 |
| 15 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | дрова | 970,7 | 970,7 | 970,7 | 970,7 | 970,7 | 970,7 | 970,7 | 970,7 | 970,7 | 970,7 |
| 16 | «Танковый городок» котельная рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | дрова | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 | 2851,5 |
| 17 | Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | дрова | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 | 459,0 |
| 18 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | дрова | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 |
| 19 | Центральная котельная с. Конево, ул. Мира | дрова | 1868,8 | 1868,8 | 1868,8 | 1868,8 | 1868,8 | 1868,8 | 1868,8 | 1868,8 | 1868,8 | 1868,8 |
| 20 | Школьная котельная п. Самково | дрова | 1055,3 | 1055,3 | 1055,3 | 1055,3 | 1055,3 | 1055,3 | 1055,3 | 1055,3 | 1055,3 | 1055,3 |
| 21 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 | дрова | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 |
| 22 | Школьная котельная п. Поча | дрова | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 526,7 | 526,7 |
| 23 | Школьная котельная д. Вершинино | дрова | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 | 436,8 |
| 24 | Детского сада котельная д. Нижнее Устье | дрова | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 274,1 |
| 25 | Школьная котельная д. Нижнее Устье | дрова | 533,8 | 533,8 | 533,8 | 533,8 | 533,8 | 533,8 | 533,8 | 533,8 | 533,8 | 533,8 |
| 26 | Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | дрова | 957,9 | 957,9 | 957,9 | 957,9 | 957,9 | 957,9 | 957,9 | 957,9 | 957,9 | 957,9 |
| 27 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | дрова | 3106,0 | 3106,0 | 1850,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | дрова | 1703,4 | 1703,4 | 1141,78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Школьная котельная п. Емца | дрова | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 |
| 30 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Поселково-отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода | мазут | 11333,6 | 11333,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Муниципально-отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | мазут | 1359,9 | 1359,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | газ/биотоп. | 967,4 | 967,4 | 967,4 | 967,4 | 967,4 | 967,4 | 967,4 | 967,4 | 967,4 | 967,4 |
| 34 | Новой котельной на биотопливе рп. Плесецк, ул.Садовая | биотопливо | - | - | 3805,76 | 8638,55 | 8638,55 | 8638,55 | 8638,55 | 8638,55 | 8638,55 | 8638,55 |
| 35 | Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский | природный газ | - | - | 10426,1 | 10426,1 | 10426,1 | 10426,1 | 10426,1 | 10426,1 | 10426,1 | 10426,1 |

Приложение № 19 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, м3, л, кг, кВт.ч

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3, л, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Котельная рп. Североонежск рп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | щепа, биотопливо | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Биотопливная котельная рп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | щепа, биотопливо | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Газовый модуль № 1 рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Газовый модуль № 2 рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Центральная котельная п. Оксовский, Советская, д. 9 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Гаражная котельная п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Школьная котельная п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | дрова | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная п. Строитель п. Строитель | дрова/пеллеты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная «Телевышка» рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Котельная «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная «Полбино» рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная «Первомайская» п. Первомайский | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | «Танковый городок» котельная рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Школьная котельная п. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Центральная котельная с. Конево, ул. Мира | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20 | Школьная котельная п. Самково | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, д. 1 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 22 | Школьная котельная п. Поча | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 23 | Школьная котельная д. Вершинино | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 24 | Детского сада котельная д. Нижнее Устье | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 25 | Школьная котельная д. Нижнее Устье | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Дровяная котельная п. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 27 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | дрова | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Водогрейная котельная рп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | дрова | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Школьная котельная п. Емца | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 30 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Поселково-отопительная котельная п. Савинский, промзона цементного завода | мазут | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Муниципально-отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | мазут | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Газовый модуль № 3 рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | газ/биотоп. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | Новой котельной на биотопливе рп. Плесецк, ул.Садовая | биотопливо | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский | природный газ | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Приложение № 20 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 10.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Технические характеристики объектов |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной п. Савинский мощностью 30 МВт (топливо – природный газ), вывод из эксплуатации котельных «Поселковая», «Муниципальная». Новая котельная является источником теплоснабжения 2й категории по надежности отпуска тепла. | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 29,3 | 25,8 | 198 813,64 |  |  | 198 813,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и строительство участков тепловых сетей п. Савинский | Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении | км | 8,9 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей по ул. 40 лет Победы с перекладкой участка протяженностью 740 м условным диаметром 150 мм на условный диаметр 300 мм для объединения тепловых сетей | Протяженность участка в 2-трубном исчислении | м | 740,0 | 740,0 | 19 870,64 |  |  | 19 870,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Цементников от У-6 до ТК-5 условным диаметром 150 мм протяженностью 65 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 65,0 | 65,0 | 2 054,46 |  |  | 2 054,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-30 до ТК-31 условным диаметром 100 мм протяженностью 120 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 120,0 | 120,0 | 2 415,48 |  |  | 2 415,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-30 до УУ д. № 7 условным диаметром 80 мм протяженностью 80 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 80,0 | 80,0 | 1 351,29 |  |  | 1 351,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-13 до УУ д. № 8 условным диаметром 80 мм протяженностью 182 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 182,0 | 182,0 | 3 074,19 |  |  |  | 3 074,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-13 доТК-14 и ТК-15 д/с «Солнышко» условным диаметром 100 мм протяженностью 133 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 133,0 | 133,0 | 2 677,15 |  |  |  | 2 677,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. 40 лет Победы от ТК-18 до УУ д. № 8 условным диаметром 100 мм протяженностью 62 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 62,0 | 62,0 | 1 248,00 |  |  | 1 248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция теплоизоляции на надземных участках тепловых сетей dy=80-150 мм протяженностью 1521 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 1521,0 | 1521,0 | 6 118,60 |  |  | 6 118,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. 40 лет Победы условным диаметром 150 мм протяженностью 45 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 45,0 | 45,0 | 431,94 |  |  |  | 431,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция тепловых сетей со строительством участка от новой котельной до существующего магистрального трубопровода надземной прокладки dу=400 мм протяженностью 670 м (в двухтрубном исчислении), замена участков существующего магистрального трубопровода надземной прокладки с использованием стальных труб в ППУ-изоляции dу=400 мм протяженностью 190 м (в двухтрубном исчислении) (в ходе мероприятия осуществляется вывод из эксплуатации незадействованных участков магистрального трубопровода до котельной «Поселковая») |  | м | 2811,0 | 1550,0 | 51 502,30 |  |  | 51 502,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Строительство новой теплосети от новой котельной до существующей теплосети |  | м | 0 | н/д | н/д |  |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной по ул. Мира в с. Конево «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,8, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки» | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,72 | 1,98 | 2064,013 | 2064,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь кровли | м2 | 193 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект системы водоподготовки | шт | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной пос. Самково «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,6, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки» | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 0,86 | 0,95 | 1642,146 |  | 1642,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь кровли | м2 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект системы водоподготовки | шт | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция тепловой сети котельной по ул. Мира, с. Конево с заменой участка подземного канального Dу = 70 протяженностью 70 м на Dу = 50 надземный (в 2-трубном исчислении) в ППУ изоляции | Общая протяженность тепловой сети (2- трубном исчислении) | м | Dу = 70, L = 70 | Dу = 50, L = 70 | 518,99 |  |  |  | 518,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной по ул. Восточная в с. Конево «Замена 3-х котлов КВр-0,3 двумя новыми котлами на КВр-0,8, замена дымовой трубы с газоходами, установка системы водоподготовки» | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,02 | 1,63 | 1552,66 |  |  |  |  | 1552,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект дымовой трубы | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект системы водоподготовки | шт | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция теплотрассы от котельной ЛТЦ рп. Обозерский протяженностью 146 м (диаметром 76 мм,40мм,32,мм) | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 76,40,32 L = 146 | Dу = 76,40,32 L = 146 | н/д |  |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция теплотрасс котельной "Танковый городок" рп. Обозерский протяженностью 185 м диаметром 150 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 150, L = 185 | Dу = 150, L = 185 | 1736,12 |  | 1736,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция теплотрасс котельной "Танковый городок" рп. Обозерский протяженностью 30 м диаметром 200 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 200, L = 30 | Dу = 200, L = 30 | 787,8 |  | 787,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 340 м диаметром 108 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 108, L = 340 | Dу = 108, L = 340 | 3300,0 |  |  |  |  |  |  | 3300,0 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 120 м диаметром 159 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 159, L = 120 | Dу = 159, L = 120 | 1600,0 |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 50 м диаметром 89 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 89, L = 50 | Dу = 89, L = 50 | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 360 м диаметром 219 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 219, L = 360 | Dу = 219, L = 360 | 5650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5650,0 |  |  |
| 14 | Реконструкция котельной «ЛПХ» рп. Обозерский, в том числе реконструкция здания котельной с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,4 Гкал/ч | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 0,7 | 0,8 | 5301,90 |  |  | 5301,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция котельной "Танковый городок "с заменой 3-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 2,69 | 2,69 | 3875,9 | 3875,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция котельной пос. Первомайский, в том числе реконструкция здания котельной с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 12230,75 |  | 2722,25 |  | 9508,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция котельной "РРЦ" с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,8 Гкал/ч | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1800,0 |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство новой котельной на биотопливе мощностью 10 МВт рядом с котельной по ул.Садовая п. Плесецк: переподключение потребителей и закрытие существующих котельных по ул. Беданова 5-а и по ул. Садовая 26-а, переподключение части потребителей от газовой котельной по ул.Зеленая, подключение 2-х проектируемых МКД по ул.Гагарина и Партизанская, переподключение зданий Плесецкой ЦРБ на эту котельную | Установленная мощность котельной | МВт | 0 | 10 | н/д |  |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция Гаражной котельной п. Оксовский с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,6 Гкал/ч | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 4216,71 |  |  |  |  | 1972,37 |  |  | 2244,34 |  |  |  |
| 20 | Реконструкция Центральной котельной в п. Оксовский с заменой 3-х водогрейных котлов мощностью по 0,5 Гкал/ч каждый на котлы: КВР- 0,8 Гкал/ч -2 шт., КВР- 0,6 Гкал/ч – 1 шт. | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,5 | 1,9 | 7075,51 |  |  |  |  |  | 2223,68 | 2321,52 |  | 2530,31 |  |  |
| 21 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Гаражная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 130 м с заменой диаметра 150 мм на диаметр 100 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | 130 | 130 | 1588,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1588,14 |  |  |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Гаражная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 30 м диаметром 50мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | 30 | 30 | 219,00 |  |  |  |  |  | 219,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Центральная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 120 м диаметром 150мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | 120 | 120 | 2323,12 |  |  |  | 2323,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Центральная» с использованием стальных труб в ППУ изоляции, протяженностью 152 м диаметром 50мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | 152 | 152 | 1200,71 |  |  |  |  |  |  |  | 1200,71 |  |  |  |
| 25 | Реконструкция котельной "ЛТЦ" с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,3 Гкал/ч. п. Обозерский | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 0,66 | 0,66 | н/д |  |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  |  |

Приложение № 21 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 11.1

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Плесецкого муниципального округа на 2024 год

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовый модуль № 1 п. Плесецк, мкр ПТФ, ул. Октябрьская | 7,9 | МУП «Плесецк-Ресурс» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 01 | + | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2012 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| 2 | Газовый модуль № 2 п. Плесецк, мкр РМЗ, ул. Зеленая | 11,2 | МУП «Плесецк-Ресурс» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 02 | + |  |
| 3 | Газовый модуль п. Плесецк, мкр. Лесозавод, ул. Промкомбината, 9 | 2,768 | МУП «Плесецк-Ресурс» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 03 | + |  |
| 4 | «СХТ» (биотопливная) п. Плесецк, мкр. СХТ, ул. Юбилейная, 59А | 1,54 | МУП «Плесецк-Ресурс» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 04 | + |  |
| 5 | Водогрейная котельная п. Плесецк, ул. Беданова, д.5а | 1,51 | ООО «УК Уютный город» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 05 | + |  |
| 6 | Водогрейная котельная п.Пукса (ЛИУ-8) п. Пукса, ул. Центральная,39 | 0,8 | МУП «Плесецк-Ресурс» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 06 | + |  |
| 7 | Водогрейная котельная ПУ-17 п. Плесецк, ул. Садовая,26а | 3 | ООО «УК Уютный город» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 07 | + |  |
| 8 | Котельная «Центральная» п. Оксовский, ул. Советская, 9 | 1,5 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 08 | + |  |
| 9 | Котельная «Школьная» п. Оксовский, ул. Школьная, 11 | 0,6 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 09 | + |  |
| 10 | Котельная «Гаражная» п. Оксовский, ул. Гаражная | 1,2 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 10 | + |  |
| 11 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошенская, 11 | 0,6 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 11 | + |  |
| 12 | Котельная «Строитель» п. Строитель | 0,8 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 12 | + |  |
| 13 | Биотопливная котельная п. Североонежск,2 мкр., дом 40А | 20 | ООО «УК Уютный город» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 13 | + |  |
| 14 | Котельная п. Первомайский | 1,2 | ООО «Уют-Энерго» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 14 | + |  |
| 15 | Котельная «ЛПХ» п.Обозерский,ул. Калинина | 0,7 | ООО «Уют-Энерго» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 15 | + |  |
| 16 | Котельная «Танковый городок» п.Обозерский, ул. Школьная, 13 | 2,69 | ООО «Уют-Энерго» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 16 | + |  |
| 17 | Котельная п. Полбино п. Полбино, ул. Приозерная, 28А | 2,4 | ООО «Уют-Энерго» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 17 | + |  |
| 18 | Котельная «ЛТЦ» п.Обозерский, ул. Советская, 63 | 0,66 | ООО «Уют-Энерго» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 18 | + |  |
| 19 | Котельная «РРЦ» (телевышки) п.Обозерский, ул. Молодежная, 3 | 1,66 | ООО «Уют-Энерго» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 19 | + |  |
| 20 | Школьная котельная п. Ломовое, ул.Школьная,10 | 0,6 | МБОУ «Обозерская СОШ» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Собственность | - | 20 | - |  |
| 21 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская,12 | 0,8 | ООО «Уют-Энерго» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 21 | + |  |
| 22 | Котельная «Центральная» п. Савинский, промзона цементного завода | 26 | ООО «Арктическая теплогенерирующая компания» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 22 | + |  |
| 23 | Котельная «Муниципальная» п. Савинский, ул. Цементников, 31 | 3 | ООО «Арктическая теплогенерирующая компания» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 23 | + |  |
| 24 | Школьная котельная п. Емца | 0,5 | ООО «Уют-Энерго» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 24 | + |  |
| 25 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | 1,2 | ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Собственность | - | 25 | - |  |
| 26 | Котельная «Центральная» с. Конево, ул. Мира | 1,98 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 26 | + |  |
| 27 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская,73 | 0,6 | ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» | н/д | Источник тепловой энергии | Собственность | - | 27 | - |  |
| 28 | Школьная котельная п. Самково | 1 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 28 | + |  |
| 29 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, 1 | 1,2 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 29 | + |  |
| 30 | Школьная котельная п. Поча | 0,75 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 30 | + |  |
| 31 | Школьная котельная д. Вершинино | 0,4 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 31 | + |  |
| 32 | Котельная Детский сад п. Нижнее Устье | 0,6 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 32 | + |  |
| 33 | Школьная котельная п. Нижнее Устье | 0,6 | ООО «Уют-2» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Хоз. ведение | - | 33 | + |  |

Приложение № 22 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 11.2

Реестр систем теплоснабжения на 2024 год

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовый модуль № 1 п. Плесецк, мкр ПТФ, ул. Октябрьская | МУП «Плесецк-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | + | Ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Газовый модуль № 2 п. Плесецк, мкр РМЗ, ул. Зеленая | МУП «Плесецк-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | + |  |
| 3 | Газовый модуль п. Плесецк, мкр. Лесозавод, ул. Промкомбината, 9 | МУП «Плесецк-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | + |  |
| 4 | «СХТ» (биотопливная) п. Плесецк, мкр. СХТ, ул. Юбилейная, 59А | МУП «Плесецк-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | + |  |
| 5 | Водогрейная котельная п. Плесецк, ул. Беданова, д.5а | ООО «УК Уютный город» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | + |  |
| 6 | Водогрейная котельная п.Пукса (ЛИУ-8) п. Пукса, ул. Центральная,39 | МУП «Плесецк-Ресурс» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | + |  |
| 7 | Водогрейная котельная ПУ-17 п. Плесецк, ул. Садовая,26а | ООО «УК Уютный город» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | + |  |
| 8 | Котельная «Центральная» п. Оксовский, ул. Советская, 9 | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | + |  |
| 9 | Котельная «Школьная» п. Оксовский, ул. Школьная, 11 | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | + |  |
| 10 | Котельная «Гаражная» п. Оксовский, ул. Гаражная | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 | + |  |
| 11 | Школьная котельная с. Федово, ул. Мошенская, 11 | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 | + |  |
| 12 | Котельная «Строитель» п. Строитель | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 | - |  |
| 13 | Биотопливная котельная п. Североонежск,2 мкр., дом 40А | ООО «УК Уютный город» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 | + |  |
| 14 | Котельная п. Первомайский | ООО «Уют-Энерго» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 14 | + |  |
| 15 | Котельная «ЛПХ» п.Обозерский,ул. Калинина | ООО «Уют-Энерго» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 15 | + |  |
| 16 | Котельная «Танковый городок» п.Обозерский, ул. Школьная, 13 | ООО «Уют-Энерго» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 16 | + |  |
| 17 | Котельная п. Полбино п. Полбино, ул. Приозерная, 28А | ООО «Уют-Энерго» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 17 | + |  |
| 18 | Котельная «ЛТЦ» п.Обозерский, ул. Советская, 63 | ООО «Уют-Энерго» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 18 | + |  |
| 19 | Котельная «РРЦ» (телевышки) п.Обозерский, ул. Молодежная, 3 | ООО «Уют-Энерго» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 19 | + |  |
| 20 | Школьная котельная п. Ломовое, ул.Школьная,10 | МБОУ «Обозерская СОШ» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 20 | - |  |
| 21 | Школьная котельная п. Самодед, ул. Самодедская,12 | ООО «Уют-Энерго» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 21 | + |  |
| 22 | Котельная «Центральная» п. Савинский, промзона цементного завода | ООО «Арктическая теплогенерирующая компания» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 22 | + |  |
| 23 | Котельная «Муниципальная» п. Савинский, ул. Цементников, 31 | ООО «Арктическая теплогенерирующая компания» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 23 | + |  |
| 24 | Школьная котельная п. Емца | ООО «Уют-Энерго» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 24 | + |  |
| 25 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 25 | - |  |
| 26 | Котельная «Центральная» с. Конево, ул. Мира | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 26 | + |  |
| 27 | Котельная Поликлиники с. Конево, ул. Ленинградская,73 | ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» | Источник тепловой энергии | 27 | - |  |
| 28 | Школьная котельная п. Самково | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 28 | + |  |
| 29 | Школьная котельная с. Конево, ул. Восточная, 1 | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 29 | + |  |
| 30 | Школьная котельная п. Поча | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 30 | + |  |
| 31 | Школьная котельная д. Вершинино | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 31 | + |  |
| 32 | Котельная Детский сад п. Нижнее Устье | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 32 | + |  |
| 33 | Школьная котельная п. Нижнее Устье | ООО «Уют-2» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 33 | + |  |

Приложение № 23 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 15.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Центральной котельной п. Оксовский, Советская, д. 9

| № п/п | Индикатор | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 220,85 | 220,85 | 220,85 | 212,5 | 205,8 | 205,8 | 178,98 | 179,98 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 68,1 | 68,1 | 79,0 | 79,0 | 68,1 | 68,1 | 79,0 | 79,0 | 68,1 | 68,1 | 79,0 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 24 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 15.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Гаражной котельной п. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А

| № п/п | Индикатор | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 225,64 | 225,64 | 200,24 | 200,24 | 200,24 | 179,98 | 179,98 | 179,98 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 25 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 15.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Школьной котельной п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А

| № п/п | Индикатор | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 436,0 | 436,0 | 436,0 | 436,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 47 | 48 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 26 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 15.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Котельной «ЛТЦ» рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63

| № п/п | Индикатор | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 185,4 | 185,0 | 184,5 | 184,6 | 184,2 | 179,3 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 180,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 27 к постановлению

главы Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «___» _______ 2025 года № ____-пг

Таблица 15.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Котельной «ЛПХ» рп. Обозерский, ул. Калинина

| № п/п | Индикатор | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 185,4 | 185,0 | 184,5 | 184,6 | 184,2 | 179,3 | 179,6 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 180,6 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |