Приложение 1

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от 29 декабря 2023 года № 2304-па

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме

### I. Общие положения

1.	Настоящий Порядок устанавливает условия доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме и требования по приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

2.	Настоящий Порядок применяется к жилым помещениям, входящим в состав муниципального жилищного фонда Плесецкого муниципального округа, занимаемым инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемым для их постоянного проживания (далее - жилые помещения инвалидов), а также к общему имуществу в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые помещения (далее - многоквартирный дом, в котором проживает инвалид).

Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, обеспечивается посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида. Под указанным приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.

3.	Координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом потребностей инвалидов обеспечивают в отношении жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда Плесецкого муниципального округа, осуществляющего полномочия собственника в отношении указанных жилых помещений (далее - уполномоченный орган).

### II. Обеспечение условий доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов

4.	Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, осуществляется в целях оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), в том числе ограничений, вызванных:

а)	стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;

б)	стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;

в)	стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.

5.	Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - план мероприятий) и включает в себя:

а)	рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);

б)	рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом. уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. Межведомственный запрос направляется указанными уполномоченными органами в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса. Гражданин, признанный инвалидом (семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе по собственной инициативе представить в указанные уполномоченные органы в качестве сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, документы о признании гражданина (ребенка) инвалидом, в том числе выписку из акта медико-социальной экспертизы гражданина (ребенка), признанного инвалидом;

в)	проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований несущих конструкций жилого здания;

г)	проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;

д)	оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

6.	Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, осуществляется муниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Указанное обследование проводится в соответствии с планом мероприятий.

7.	В состав муниципальной комиссии входят специалисты:

а)	отдела жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК;

б)	отдела муниципального имущества;

в)	отдела архитектуры и строительства;

г)	общественных объединений инвалидов и иные заинтересованные лица.

8.	Создание и работа муниципальной комиссий устанавливается настоящим Порядком. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование.

9.	Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.

10.	По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования), содержащий:

а)	описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования;

б)	перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV настоящего Порядка, которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены);

в)	описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования;

г)	выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;

д)	выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;

е)	перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия), определяемый на основании настоящего Порядка с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида).

11.	Форма акта обследования утверждается постановлением администрации Плесецкого муниципального округа.

12.	Перечень мероприятий может включать в себя:

а)	минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств Архангельской области или Плесецкого муниципального округа. В результате проведения таких мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV настоящего Порядка;

б)	оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться за счет средств Архангельской области или Плесецкого муниципального округа. В результате проведения таких мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом III настоящего Порядка;

в)	максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида за счет их собственных средств или средств иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

13.	В случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.

14.	Правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида утверждаются Председателем комиссии.

15.	По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида комиссия по форме, утвержденной постановлением администрации Плесецкого муниципального округа, принимает решение:

а)	об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;

б)	об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

16.	Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности. Формы соответствующих заключений утверждаются постановлением администрации Плесецкого муниципального округа.

17.	Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:

а)	акта обследования;

б)	решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного подпунктом "а" пункта 15 настоящего Порядка.

18.	Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании:

а)	акта обследования;

б)	решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, предусмотренного подпунктом "б" пункта 15 настоящего Порядка.

19.	Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

20.	Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение, предусмотренное пунктом 18 настоящего Порядка, в течение 10 дней со дня его вынесения направляется муниципальной комиссией – Председателю комиссии.

### III. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида

21.	Территория, примыкающая к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, должна иметь нескользкое и невибрирующее покрытие (дорожное, напольное, лестничное) с шероховатой поверхностью без зазоров для сцепления подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски в разных погодных условиях.

Толщина швов между плитами покрытия составляет не более 15 миллиметров. Покрытие из рыхлых и сыпучих материалов не допускается.

Перепады уровней покрытия и пороги устраняются путем применения пандусов или уклонов покрытия. Одиночные ступени должны быть заменены пандусами, лестницы должны быть дублированы пандусами.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалида на кресле-коляске, не должен превышать 5 процентов, поперечный - 2 процента. При устройстве съезда с тротуара на проезжую часть уклон должен быть не более 1:12, а около многоквартирного дома и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 метров.

На перепадах горизонтальных поверхностей высотой более 0,45 метра устанавливаются ограждения с поручнями.

22.	На участке дорожного покрытия перед крыльцом многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, оборудуются:

а)	рельефная (тактильная) полоса дорожных указателей шириной 0,5-0,6 метра из рельефной тротуарной плитки или аналогичного дорожного покрытия на расстоянии 0,8 метра от подступенка нижней ступени марша до ближайшего края рельефной (тактильной) полосы;

б)	разворотная площадка для кресла-коляски перед пандусом размером 1,5 х 1,5 метра;

в)	металлические пандусы, жестко закрепленные на неровных покрытиях или на ступенях лестницы.

23.	Крыльцо многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, и входная площадка должны отвечать следующим требованиям:

а)	уровень пола помещения при входе в здание должен быть нулевой или не более 14 миллиметров со скошенными краями. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов относительно уровня пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 14 миллиметров;

б)	дренажные и водосборные решетки должны быть на одном уровне с поверхностью покрытия. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 13 миллиметров, а длина - 15 миллиметров. Допускается подогрев покрытия крыльца или входной площадки (в соответствии с местными климатическими условиями);

в)	входная площадка при открывании дверей наружу должна быть не менее 1,4 х 2 метра или 1,5 х 1,85 метра;

г)	входная площадка с пандусом должна быть не менее 2,2 х 2,2 метра, поперечный уклон покрытий должен быть в пределах 1-2 процентов.

24.	Лестница крыльца многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должна отвечать следующим требованиям:

а)	число подъемов (ступеней) в одном перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 12;

б)	поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой;

в)	ограждения с 2 сторон стационарной лестницы должны быть непрерывными, с 2-уровневыми поручнями на высоте от 0,7 до 0,9 метра, имеющими закругленные окончания, при этом расстояние между ближайшей стеной и поручнем должно быть не менее 50 миллиметров, расстояние между поручнями - не менее 1 метра;

г)	верхняя и нижняя ступени должны выделяться цветом или фактурой;

д)	перед открытой лестницей за 0,8-0,9 метра оборудуются предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 метра.

25.	Пандус крыльца многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должен отвечать следующим требованиям:

а)	наклонная часть (марш) пандуса должна иметь сплошную поверхность и длину не более 9 метров;

б)	при устройстве съезда с тротуара на проезжую часть уклон должен быть не более 1:12, около здания допускается увеличить продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 метров. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 15 миллиметров. Уклон пандуса крыльца должен быть не более 1:20. Пандус с расчетной длиной 36 метров и более или высотой более 3 метров следует заменять подъемными устройствами;

в)	промежуточные горизонтальные площадки при высоте пандуса крыльца более 0,8 метра при прямом движении:

при отсутствии поворота или разворота должны иметь ширину не менее 1 метра, глубину до 1,4 метра;

при устройстве разворотной площадки для кресла-коляски должны иметь бортик с открытой стороны пандуса и колесоотбойное устройство высотой 0,1 метра на съезде и промежуточных площадках;

г)	ограждения с 2 сторон пандуса должны быть непрерывными, с 2-уровневыми поручнями на высоте от 0,7 до 0,9 метра, имеющими закругленные окончания. Расстояние между поручнями должно быть от 0,9 до 1 метра, завершающие части поручня должны быть округлого сечения, горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 метра;

д)	поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастно отличающейся от прилегающей поверхности.

26.	Навес крыльца многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должен иметь ограждение от метеорологических осадков и отвод поверхностных стоков, а также приборы электроосвещения.

27.	Двери для входа в многоквартирный дом, в котором проживает инвалид, и тамбур должны отвечать следующим требованиям:

а)	наружный дверной проем должен иметь ширину не менее 1,2 метра;

б)	входная дверь должна иметь контрастную окраску по краям дверного полотна или наличника;

в)	наружные двери могут иметь пороги, при этом высота каждого элемента порога не должна превышать 14 миллиметров;

г)	наружная дверь оборудуется информационной табличкой с указанием номеров подъезда и квартир, при этом высота символов, контрастно отличающихся цветом от поверхности таблички, составляет не менее 75 миллиметров, а также табличкой с такой же информацией с использованием шрифта Брайля, расположенной на высоте от 0,7 до 0,9 метра;

д)	ширина внутренних дверных и арочных проемов должна быть не менее 0,9 метра, при глубине откоса открытого проема более 1 метра ширина проема должна быть не менее 1,2 метра;

е)	двери должны быть оборудованы доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд. Допускается применение петель с фиксаторами положений «открыто» и «закрыто»;

ж)	полотна наружных дверей включают в себя смотровые прозрачные ударопрочные панели с нижней кромкой на высоте 0,5-1,2 метра от уровня пола. Нижняя часть стеклянных полотен дверей на высоте не менее 0,3 метра от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей размещается яркая контрастная маркировка, расположенная на уровне не ниже 1,2 метра и не выше 1,5 метра от поверхности пола;

з)	в качестве дверных запоров на путях эвакуации устанавливаются ручки нажимного действия. Усилие для открывания двери не должно превышать 50 Нм;

и)	участки пола по пути движения на расстоянии 0,6 метра перед дверными проемами и входами должны иметь тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастно окрашенную поверхность. На путях движения предусматриваются световые маячки.

Зоны возможной опасности с учетом проекции движения двери обозначаются краской для разметки, цвет которой должен контрастировать с окружающим пространством.

28.	Тамбур (тамбур-шлюз) в многоквартирных домах при прямом движении и одностороннем открывании дверей должен быть не менее 2,3 метра глубиной и не менее 1,5 метра шириной.

29.	Внеквартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,5 метра, минимальное пространство для поворота кресла-коляски на 90 градусов - размером 1,2 х 1,2 метра, для разворота на 180 градусов - диаметром 1,4 метра. Высота указанных коридоров должна быть не менее 2,1 метра. Перепады уровней и пороги устраняются путем устройства уклонов покрытий или пандусов, заделки или срезки порогов до высоты не более 25 миллиметров.

### IV. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида

30.	Жилое помещение инвалида должно иметь жилую комнату, совмещенный санитарный узел для инвалида, переднюю-холл площадью не менее 4 кв. метров.

31.	Ширина пути для движения кресла-коляски в одном направлении должна быть не менее 1,5 метра, минимальный размер площадки для поворота на 90 градусов должен составлять 1,2 х 1,2 метра, диаметр площадки для разворота на 180 градусов - 1,4 метра, высота проходов должна составлять не менее 2,1 метра.

32.	Входные, внутренние квартирные и балконные двери должны иметь ширину дверных и арочных проемов не менее 0,9 метра. Входные и балконные двери оснащаются доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд.

33.	Пороги дверных коробок входных и балконных дверей оснащаются временными съемными инвентарными пандусами (накладными, приставными).

34.	Ширина передней-холла и коридора должна быть не менее 1,6 метра, при этом должна обеспечиваться возможность хранения кресла-коляски. Внутриквартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,15 метра.

35.	Санитарные узлы должны иметь следующие размеры:

а)	ванная комната или совмещенный санитарный узел - не менее 2,2 х 2,2 метра;

б)	уборная с умывальником (рукомойником) - не менее 1,6 х 2,2 метра;

в)	уборная без умывальника - не менее 1,2 х 1,6 метра при условии открывания двери наружу.

Приложение 2

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от 29 декабря 2023 года № 2304-па

Состав комиссии по обследованию жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида

| Председатель комиссии: | Заместитель главы – начальник Управления муниципального имущества |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Специалист отдела архитектуры и строительства | По согласованию |
| Специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК | По согласованию |
| Специалист отдела муниципального имущества | По согласованию |
| Специалист отдела социальной работы | По согласованию |
| Представитель общественных объединений | По согласованию |

Приложение 3

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от 29 декабря 2023 года № 2304-па

АКТ № ____

обследования жилого помещения инвалида и общего имущества

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях

их приспособления с учетом потребностей инвалида

и обеспечения условий их доступности для инвалида

п. Плесецк                                                                        «__» _________ ____ г.

Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают  инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:

| Председатель комиссии: | Заместитель главы – начальник Управления муниципального имущества_______________________ |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Специалиста отдела архитектуры и строительства | ________________________________ |
| Специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК | _________________________________ |
| Специалиста отдела муниципального имущества | _________________________________ |
| Специалиста отдела социальной работы | _________________________________ |
| Представителя общественных объединений | _________________________________ |

утвержденная постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па произвела обследование жилого помещения инвалида, расположенного в многоквартирном доме, по адресу:

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

и общего имущества в указанном многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, на соответствие требованиям из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9.07.2016 г. № 649 (далее - требования).

При обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества в

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, присутствовали:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В результате обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме комиссией установлено:

а)_________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание характеристик обследуемого жилого помещения инвалида и общего

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,

составленное на основании результатов обследования)

б)________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень требований, которым не соответствует обследуемое жилое

помещение инвалида и (или) общее имущество в многоквартирном доме,

в котором проживает инвалид (если такие несоответствия были выявлены

в результате обследования)

На основании изложенного комиссия пришла к следующим выводам:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения

условий их доступности для инвалида

с мотивированным обоснованием)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической

возможности для приспособления жилого помещения инвалида

и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида

и обеспечения условий их доступности для инвалида

с мотивированным обоснованием)

Мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида

<1>:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида

и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий

их доступности для инвалида и с учетом мнения инвалида, проживающего

в данном помещении (его законного представителя)

Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором

проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(решение о проведении проверки экономической

целесообразности такой реконструкции или капитального

ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает

инвалид с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий

их доступности для инвалида принимается в случае, если в акте

обследования содержится вывод об отсутствии технической

возможности для приспособления жилого помещения инвалида

и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором

проживает инвалид, то есть о невозможности приспособления

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,

без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций

многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его

реконструкции или капитального ремонта)

Замечания и предложения гражданина, являющегося инвалидом, либо его законного представителя, проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида, присутствующих при обследовании жилого помещения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в _____ (___) экземплярах.

Члены комиссии <2>:

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

Лица, присутствовавшие при обследовании <3>:

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

Гражданин, являющийся инвалидом, проживающий в обследуемом жилом помещении, либо его законный представитель, проживающие в жилом помещении члены семьи инвалида, присутствовавшие при обследовании жилого помещения <4>:

______________________________/ ___________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

<1> Заполняется в случае, если комиссией сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

<2> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии.

<3> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству лиц, присутствовавших при обследовании.

<4> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству лиц, присутствовавших при обследовании.

Приложение 4

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от 29 декабря 2023 года № 2304-па

Заключение № __________

о возможности приспособления жилого помещения инвалида

и общего имущества в многоквартирном доме, в котором

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида

и обеспечения условий их доступности для инвалида

п. Плесецк                                                                     «__» __________ ____ г.

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:

| Председатель комиссии: | Заместитель главы – начальник Управления муниципального имущества_______________________ |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Специалиста отдела архитектуры и строительства | ________________________________ |
| Специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК | _________________________________ |
| Специалиста отдела муниципального имущества | _________________________________ |
| Специалиста отдела социальной работы | _________________________________ |
| Представителя общественных объединений | _________________________________ |

утвержденной постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па на основании:

а)	акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида от ___________________ № _______, расположенного в многоквартирном доме, по адресу: ________________________________________________________________

б)	решения комиссии от _____________________ № _______ об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; в соответствии с пунктом 19 Правил обеспечения условий доступности для

инвалидов  жилых  помещений  и  общего  имущества  в  многоквартирном доме, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации от 9.07.2016 г. № 649, вынесено заключение: «О возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида», расположенного по адресу: _______________________________

________________________________________________________________

Настоящее заключение составлено в _____ (______) экземплярах.

Члены комиссии <1>:

_________________/ _________________________/

(подпись)                                                          (должность, Ф.И.О.)

_________________/ _________________________/

(подпись)                                                          (должность, Ф.И.О.)

_________________/ _________________________/

(подпись)                                                          (должность, Ф.И.О.)

_________________/ _________________________/

(подпись)                                                          (должность, Ф.И.О.)

<1> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии.

Приложение 5

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от 29 декабря 2023 года № 2304-па

Заключение № __________

об отсутствии возможности приспособления жилого помещения

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения

условий их доступности для инвалида

п. Плесецк                                                                    «__» __________ ____ г.

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:

| Председатель комиссии: | Заместитель главы – начальник Управления муниципального имущества_______________________ |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Специалиста отдела архитектуры и строительства | ________________________________ |
| Специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК | _________________________________ |
| Специалиста отдела муниципального имущества | _________________________________ |
| Специалиста отдела социальной работы | _________________________________ |
| Представителя общественных объединений | _________________________________ |

утвержденной постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па на основании:

а)	акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида от ______________________ № ____, расположенного в многоквартирном доме, по адресу: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

б)	решения комиссии от _____________________ № _______ об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в  целях  приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида  и обеспечения условий их доступности для инвалида; в  соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9.07.2016 г. № 649, вынесено заключение: «Об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего  имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида», расположенного по адресу: ________________________________

________________________________________________________________

Настоящее заключение составлено в _______ (______) экземплярах.

Члены комиссии <1>:

_________________/ _________________________/

(подпись)                             (должность, Ф.И.О.)

_________________/ _________________________/

(подпись)                             (должность, Ф.И.О.)

_________________/ _________________________/

(подпись)                             (должность, Ф.И.О.)

_________________/ _________________________/

(подпись)                             (должность, Ф.И.О.)

<1> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии.

Приложение 6

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от 29 декабря 2023 года № 2304-па

Решение № _____

об экономической целесообразности (нецелесообразности)

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного

дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях

приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения

условий их доступности для инвалида

п. Плесецк                                                                      «__» __________ ____ г.

Комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с  учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:

| Председатель комиссии: | Заместитель главы – начальник Управления муниципального имущества_______________________ |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Специалиста отдела архитектуры и строительства | ________________________________ |
| Специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК | _________________________________ |
| Специалиста отдела муниципального имущества | _________________________________ |
| Специалиста отдела социальной работы | _________________________________ |
| Представителя общественных объединений | _________________________________ |

утвержденной постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па на основании акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором  проживает  инвалид, в целях их приспособления с  учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида от __________________ № ________, расположенного в многоквартирном доме, по адресу:

________________________________________________________________

и принятого решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, исходя из:

-	потребности в финансовых ресурсах, необходимых на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, исходя из указанных в акте обследования мероприятий, в размере:

__________________________________________________________________

-	потребности в финансовых ресурсах, необходимых на приобретение нового жилого помещения, приспособленного с учетом потребностей инвалида, и равнозначного по общей площади и месторасположению  помещению, в  котором проживает инвалид, в размере:

__________________________________________________________________

в соответствии  с  пунктом  17  Правил обеспечения условий доступности для

инвалидов  жилых  помещений  и  общего  имущества  в  многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 9 июля 2016 г. N 649, принято решение:

об  экономической  целесообразности/нецелесообразности (нужное подчеркнуть) реконструкции  или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида расположенного по адресу: _______________________________________________________________

Приложением к настоящему решению являются:

а)	расчет потребности  в финансовых  ресурсах  на  проведение реконструкции и (или) капитального ремонта;

б)	расчет потребности в финансовых ресурсах на приобретение  нового  жилого помещения.

Настоящее решение составлено в ____ (______) экземплярах.

Члены комиссии <1>:

_________________________/ _________________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

_________________________/ _________________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

_________________________/ _________________________________/

(подпись)                  (должность, Ф.И.О.)

<1> Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии.

Приложение 7

к постановлению администрации

Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от 29 декабря 2023 года № 2304-па

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ

И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ

ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| N п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах | постоянно | общественные организации инвалидов |
| 2 | Определение источников финансирования, определение механизма финансирования мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав жилищного фонда Плесецкого муниципального округа | на заседании комиссии | Председатель комиссии |
| 3 | Формирование реестра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Плесецкого муниципального округа, подлежащих обследованию | ежегодно (при наличии жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Плесецкого муниципального округа | Отдел муниципального имущества |
| 4 | Утверждение графика проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Плесецкого муниципального округа | на заседании комиссии (при наличии жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Плесецкого муниципального округа | Муниципальная комиссия |
| 5 | Утверждение составов рабочих групп муниципальной комиссии для обеспечения работы комиссии | на основании решения, принятого на заседании комиссии | Председатель комиссии |
| 6 | Рассмотрение документов о характеристиках жилых помещений инвалидов | в течение 15 дней со дня поступления в комиссию документов о характеристиках жилого помещения инвалида | рабочая группа, сформированная комиссией |
| 7 | Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом (далее - документы о признании гражданина инвалидом). Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | в течение 15 дней со дня поступления в комиссию документов о признании гражданина инвалидом | рабочая группа, сформированная комиссией |
| 8 | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания (далее - осмотр жилого помещения инвалида) | в течение 20 дней со дня рассмотрения комиссией документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | рабочая группа, сформированная комиссией |
| 9 | Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 20 дней со дня рассмотрения комиссией документов о характеристиках жилого помещения инвалида и о признании гражданина инвалидом | рабочая группа, сформированная комиссией |
| 10 | Разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия), определяемого на основании настоящего Порядка с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении | в течение 10 дней со дня проведения осмотра жилого помещения инвалида (в случае если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида) | рабочая группа, сформированная комиссией |
| 11 | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, по форме, утвержденной постановлением администрации Плесецкого муниципального округа от 29.12.2023 № 2304-па | в течение одного месяца с даты проведения осмотра жилого помещения инвалида | рабочая группа, сформированная комиссией |
| 12 | Обеспечение проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 7 рабочих дней с даты поступления акта обследования | Председатель комиссии |
| 13 | Проведение проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; оформление соответствующего решения (далее - решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта), подготовка проекта решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта (далее - проверка экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции и капитального ремонта) | в течение 20 рабочих дней с даты поступления акта обследования | рабочая группа, сформированная комиссией |
| 14 | Подготовка решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 10 рабочих дней с даты проведения проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции и капитального ремонта | рабочая группа, сформированная комиссией |
| 15 | Подготовка заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключения об отсутствии такой возможности (далее - заключение) | на очередном заседании комиссии | комиссия |
| 16 | Подготовка уведомлений инвалидам о результатах проведения обследования | в течение 30 дней со дня поступления заключения | Отдел архитектуры и строительства |