Приложение № 4

к постановлению главы

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от « 30 » мая 2024 года № 15-пг

### в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Год реализации** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Мира в с. Конево «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,8, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки», | 2022 |
| 1.1 | Замена котла КВр-0,5 на КВр-0,8 |
| 1.2 | Установка системы водоподготовки |
| 1.3 | Реконструкция кровли здания котельной |
| 2 | Реконструкция котельной пос. Самково «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,6, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки» | 2023 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети котельной по ул. Мира, с. Конево «Замена участка тепловой сети подземного канального Dу = 70 протяженностью 70 м на Dу = 50 надземный в ППУ изоляции, | 2025 |
| 4 | Реконструкция котельной по ул. Восточная в с. Конево «Замена 3-х котлов КВр-0,3 двумя новыми котлами на КВр-0,8, замена дымовой трубы с газоходами, установка системы водоподготовки», | 2021-2026 |
| 4.1 | Замена трех котлов КВр-0,3 двумя новыми КВр-0,8 | 2021-2026 |
| 4.2 | Замена дымовой трубы с газоходами | 2021 |
| 4.3 | Установка системы водоподготовки | 2021 |
| 5 | Реконструкция котельной "Танковый городок "с заменой 3-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч,  п. Обозерский | 2022 |
| 6 | Реконструкция котельной пос. Первомайский, в том числе реконструкция здания котельной с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч,  п. Первомайский | 2023-2024 |
| 7 | Реконструкция котельной "РРЦ" с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,8 Гкал/ч.  п. Обозерский | 2026 |