Приложение № 6

к постановлению главы

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

 от « 30 » мая 2024 года № 15-пг

Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал\*

| **№ п/п** | **Наименование котельной** | **Вид топлива** | **Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| 1 | Котельная рп. Североонежскрп. Североонежск, 2 мкр., д. 40А | щепа,биотопливо | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 | 265,59 |
| 2 | Биотопливная котельнаярп. Плесецк, ул. Юбилейная, д. 59А (СХТ) | щепа,биотопливо | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 | 260,7 |
| 3 | Газовый модуль № 1рп. Плесецк, ул. Октябрьская, д. 79 (ПТФ) | природный газ | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 |
| 4 | Газовый модуль № 2рп. Плесецк, ул. Зеленая (РМЗ) | природныйгаз | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 | 200,6 |
| 5 | Центральная котельнаяп. Оксовский, Советская, д. 9 | дрова | 200,5 | 200,5 | 200,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Гаражная котельнаяп. Оксовский, ул. Биржевая, д. 16А | дрова | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| 7 | Школьная котельнаяп. Оксовский, ул. Школьная, д. 11А | дрова | 436,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная п. Строительп. Строитель | дрова | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
| 9 | Школьная котельнаяс. Федово, ул. Мошинская, д. 11 | дрова | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |
| 10 | Котельная «Телевышка»рп. Обозерский, ул. Молодежная, д. 3 | дрова | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 |
| 11 | Котельная «ЛТЦ»рп. Обозерский, ул. Советская, д. 63 | дрова | 366,0 | 366,0 | 366,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Котельная «ЛПХ»рп. Обозерский, ул. Калинина | дрова | 594,7 | 594,7 | 594,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная «Полбино»рп. Обозерский, ул. Приозерная, д. 28А | дрова | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 |
| 14 | Котельная «Первомайская»п. Первомайский | дрова | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 |
| 15 | Школьная котельнаяп. Самодед, ул. Самодедская, д. 12 | дрова | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 | 245,3 |
| 16 | «Танковый городок» котельная рп. Обозерский, ул. Школьная, д. 13 | дрова | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 17 | Школьная котельнаяп. Ломовое, ул. Школьная, д. 10 | дрова | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 | 283,9 |
| 18 | Котельная Поликлиникис. Конево, ул. Ленинградская, д. 73 | дрова | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 | 321,9 |
| 19 | Центральная котельнаяс. Конево, ул. Мира | дрова | 210,60 | 210,60 | 210,6 | 210,6 | 210,6 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |
| 20 | Школьная котельная п. Самково | дрова | 238,00 | 205,40 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 206,1 | 206,1 | 206,1 | 206,1 |
| 21 | Школьная котельнаяс. Конево, ул. Восточная, д. 1 | дрова | 193,80 | 193,80 | 193,8 | 193,8 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| 22 | Школьная котельная п. Поча | дрова | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
| 23 | Школьная котельная д. Вершинино | дрова | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 |
| 24 | Детского сада котельная д. Нижнее Устье | дрова | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
| 25 | Школьная котельная д. Нижнее Устье | дрова | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |
| 26 | Дровяная котельнаяп. Пукса, ул. Центральная, д. 39 | дрова | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
| 27 | Водогрейная котельнаярп. Плесецк, ул. Беданова, д. 5А | дрова | 278,25 | 278,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Водогрейная котельнаярп. Плесецк, ул. Садовая, д. 26А | дрова | 272,94 | 272,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Школьная котельная п. Емца | дрова | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 |
| 30 | Котельная ИК-29 п. Река Емца | дрова | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 | 354,6 |
| 31 | Поселково-отопительная котельнаяп. Савинский, промзона цементного завода | мазут | 231,5 | 231,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Муниципально-отопительная котельная п. Савинский, ул. Цементников, д. 31 | мазут | 231,5 | 231,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Газовый модуль № 3рп. Плесецк, ул. Промкомбината, д. 9 | газ/биотоп. | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 | 299,3 |
| 34 | Новой котельной на биотопливе рп. Плесецк, ул.Садовая | биотопливо | - | - | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 35 | Новой котельной «ЛПХ» рп. Обозерский | дрова | - | - | - | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 36 | Новая автоматизированная блочно-модульная котельная п. Савинский | природный газ | - |  | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |