Приложение № 7

к постановлению главы

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от  « 30 »   мая    2024 года №   15-пг

Таблица 10.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Технические характеристики объектов |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной п. Савинский мощностью 30 МВт (топливо – природный газ), вывод из эксплуатации котельных «Поселковая», «Муниципальная». Новая котельная является источником теплоснабжения 2й категории по надежности отпуска тепла. | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 29,3 | 25,8 | 198 813,64 |  |  | 198 813,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и строительство участков тепловых сетей п. Савинский | Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении | км | 8,9 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей по ул. 40 лет Победы с перекладкой участка протяженностью 740 м условным диаметром 150 мм на условный диаметр 300 мм для объединения тепловых сетей | Протяженность участка в 2-трубном исчислении | м | 740,0 | 740,0 | 19 870,64 |  |  | 19 870,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Цементников от У-6 до ТК-5 условным диаметром 150 мм протяженностью 65 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 65,0 | 65,0 | 2 054,46 |  |  | 2 054,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-30 до ТК-31 условным диаметром 100 мм протяженностью 120 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 120,0 | 120,0 | 2 415,48 |  |  | 2 415,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-30 до УУ д. № 7 условным диаметром 80 мм протяженностью 80 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 80,0 | 80,0 | 1 351,29 |  |  | 1 351,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-13 до УУ д. № 8 условным диаметром 80 мм протяженностью 182 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 182,0 | 182,0 | 3 074,19 |  |  |  | 3 074,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Октябрьская от ТК-13 доТК-14 и ТК-15 д/с «Солнышко» условным диаметром 100 мм протяженностью 133 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 133,0 | 133,0 | 2 677,15 |  |  |  | 2 677,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. 40 лет Победы от ТК-18 до УУ д. № 8 условным диаметром 100 мм протяженностью 62 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 62,0 | 62,0 | 1 248,00 |  |  | 1 248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция теплоизоляции на надземных участках тепловых сетей dy=80-150 мм протяженностью 1521 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 1521,0 | 1521,0 | 6 118,60 |  |  | 6 118,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция участка тепловых сетей по ул. 40 лет Победы условным диаметром 150 мм протяженностью 45 м (в двухтрубном исчислении) |  | м | 45,0 | 45,0 | 431,94 |  |  |  | 431,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция тепловых сетей со строительством участка от новой котельной до существующего магистрального трубопровода надземной прокладки dу=400 мм протяженностью 670 м (в двухтрубном исчислении), замена участков существующего магистрального трубопровода надземной прокладки с использованием стальных труб в ППУ-изоляции dу=400 мм протяженностью 190 м (в двухтрубном исчислении) (в ходе мероприятия осуществляется вывод из эксплуатации незадействованных участков магистрального трубопровода до котельной «Поселковая») |  | м | 2811,0 | 1550,0 | 51 502,30 |  |  | 51 502,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Строительство новой теплосети от новой котельной до существующей теплосети |  | м | 0 | н/д | н/д |  |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной по ул. Мира в с. Конево «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,8, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки» | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,72 | 1,98 | 2064,013 | 2064,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь кровли | м2 | 193 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект системы водоподготовки | шт | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной пос. Самково «Замена котла КВр-0,5 на котел КВр-0,6, реконструкция кровли здания котельной, установка системы водоподготовки» | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 0,86 | 0,95 | 1642,146 |  | 1642,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь кровли | м2 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект системы водоподготовки | шт | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция тепловой сети котельной по ул. Мира, с. Конево с заменой участка подземного канального Dу = 70 протяженностью 70 м на Dу = 50 надземный (в 2-трубном исчислении) в ППУ изоляции | Общая протяженность тепловой сети (в 2- трубном исчислении) | м | Dу = 70, L = 70 | Dу = 50, L = 70 | 980,591 |  |  |  | 518,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной по ул. Восточная в с. Конево «Замена 3-х котлов КВр-0,3 двумя новыми котлами на КВр-0,8, замена дымовой трубы с газоходами, установка системы водоподготовки» | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,02 | 1,63 | 1527,907 |  |  |  |  | 1552,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект дымовой трубы | шт | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект системы водоподготовки | шт | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство теплотрассы от котельной "Танковый городок" рп. Обозерский на район ЛТЦ протяженностью 260 м диаметром 76 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 76, L = 260 | Dу = 76, L = 260 | 1800,0 |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция теплотрасс котельной "Танковый городок" рп. Обозерский протяженностью 185 м диаметром 150 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 150, L = 185 | Dу = 150, L = 185 | 2811,4 |  | 2811,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция теплотрасс котельной "Танковый городок" рп. Обозерский протяженностью 30 м диаметром 200 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 200, L = 30 | Dу = 200, L = 30 | 581,5 |  | 581,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 340 м диаметром 108 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 108, L = 340 | Dу = 108, L = 340 | 5511,6 |  |  |  |  |  |  | 5511,6 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 120 м диаметром 159 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 159, L = 120 | Dу = 159, L = 120 | 2667,8 |  |  |  |  |  |  | 2667,8 |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 50 м диаметром 89 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 89, L = 50 | Dу = 89, L = 50 | 664,5 |  |  |  |  |  |  | 664,5 |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция теплотрассы котельной пос. Полбино протяженностью 360 м диаметром 219 мм | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | Dу = 219, L = 360 | Dу = 219, L = 360 | 9209,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9209,8 |  |  |
| 14 | Строительство новой котельной «ЛПХ» рп. Обозерский со строительством здания и установкой 3-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,3 Гкал/ч с выводом из эксплуатации действующей котельной | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | - | 0,9 | 9400,0 |  |  | 8000,0 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция котельной "Танковый городок "с заменой 3-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 2,69 | 2,69 | 3875,9 | 3875,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция котельной пос. Первомайский с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах, мощностью по 0,5-0,6 Гкал/ч | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 8012,2 |  | 8012,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция котельной "РРЦ" с заменой 2-х водогрейных котлов, работающих на дровах мощностью 0,8 Гкал/ч | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 2992,3 |  |  |  |  | 2992,3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство новой котельной на биотопливе мощностью 6 МВт рядом с котельной по ул.Садовая п. Плесецк: переподключение потребителей и закрытие существующих котельных по ул. Беданова 5-а и и по ул. Садовая 26-а, переподключение части потребителей от газовой котельной по ул.Зеленая. | Установленная мощность котельной | МВт | 0 | 6 | н/д |  |  | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция Гаражной котельной п. Оксовский до 3,5 МВт. в виду того, что Центральная котельная без санитарно защитной зоны | Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,5 | 3 | н/д |  |  |  |  | н/д |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция сетей теплоснабжения в п. Оксовский (реконструкция теплотрассы ввиду реконструкции Гаражной котельной). Оптимизация работы источников теплоснабжения путём объединения тепловых сетей и выводом из эксплуатации менее эффективного источника | Диаметр, протяженность тепловой сети (в 2-трубном исчислении) | мм, м | н/д | н/д | н/д |  |  |  | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |